## Sheet2
附1：仪器设备检校清单及检校能力自报表
| 仪器名称 | 数量 | 检定/校准要求 | 证书类型 | 自检 | 外包
1 | 高压蒸汽灭菌器 | 8 | 121℃ | 校准
2 | 数显恒温水箱 | 2 | 37℃ | 校准
3 | 恒温震荡水槽 | 1 | 54℃ | 校准
4 | 水浴摇床 | 1 | 50℃ | 校准
5 | 高精度水浴锅 | 1 | 37.0℃ | 校准
6 | 金属浴 | 1 | 100℃ | 校准
7 | 恒温培养摇床 | 1 | 36℃ | 校准
8 | 霉菌培养箱 | 1 | 28℃ | 校准
9 | 生化培养箱 | 1 | 36℃ | 校准
10 | 恒温培养箱（高精度） | 1 | 36℃ | 校准
11 | 恒温培养箱 | 1 | 36℃ | 校准
12 | 恒温培养箱 | 1 | 30℃ | 校准
13 | 电热恒温培养箱 | 1 | 44.5℃ | 校准
14 | 电热恒温培养箱 | 1 | 42℃ | 校准
15 | 电热恒温培养箱 | 1 | 56℃ | 校准
16 | 电热恒温培养箱 | 1 | 30℃ | 校准
17 | 电热恒温培养箱 | 1 | 50℃ | 校准
18 | 低温恒温培养箱 | 1 | 36℃ | 校准
19 | 低温培养箱 | 1 | 56℃ | 校准
20 | 医用二氧化碳培养箱 | 1 | 37℃ | 校准
21 | 鼓风干燥箱 | 1 | 180℃ | 校准
22 | 干式恒温器 | 1 | 100℃ | 校准
23 | 酒精温度计 | 2 | 37℃ | 校准
24 | 冰箱室温多用温度计 | 10 | 5℃ | 校准
25 | 冰箱室温多用温度计 | 11 | -18℃ | 校准
26 | 多功能电子温湿度计 | 10 | 5℃ | 校准
27 | 多功能电子温湿度计 | 2 | -18℃ | 校准
28 | 酶标仪 | 2 | 波长450nm、630nm | 校准
29 | 洗板机 | 2 |  | 校准
30 | 全自动化学发光测定仪 | 1 |  | 校准
31 | 血液细胞分析仪 | 1 |  | 校准
32 | 尿分析仪 | 1 |  | 校准
33 | 移液器 | 2 | 1μL | 校准
34 | 移液器 | 2 | 2μL | 校准
35 | 移液器 | 2 | 5μL | 校准
36 | 移液器 | 2 | 10μL | 校准
37 | 移液器 | 3 | 20μL | 校准
38 | 移液器 | 1 | 25μL | 校准
39 | 移液器 | 1 | 30μL | 校准
40 | 移液器 | 4 | 50μL | 校准
41 | 移液器 | 1 | 75μL | 校准
42 | 移液器 | 6 | 100μL | 校准
43 | 移液器 | 5 | 200μL | 校准
44 | 移液器 | 1 | 1000μL | 校准
45 | 8头移液器 | 1 | 100μL | 校准
46 | 八联排移液器 | 1 | 1μL | 校准
47 | 八联排移液器 | 1 | 10μL | 校准
48 | 八联排移液器 | 1 | 100μL | 校准
49 | 八联排移液器 | 1 | 1000μL | 校准
50 | 1/百 电子天平 | 1 | 0.01-200g | 校准
51 | 1/百 电子天平 | 2 | 0.01-300g | 校准
52 | 1/百 电子天平 | 1 | 0.2-1000g | 校准
53 | 生物安全柜 | 11 |  | 校准
54 | 实时荧光定量PCR仪 | 4 | 温度、浓度 | 校准
55 | 实时荧光定量PCR检测系统 | 2 | 温度、浓度 | 校准
56 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 温度、浓度 | 校准
57 | 高压蒸汽灭菌器 | 8 | 弹簧全启式安全阀 | 校准
58 | 高压蒸汽灭菌器 | 8 | 压力表 | 检定
59 | 高压蒸汽灭菌器(已超设计使用年限) | 2 | 高压蒸汽灭菌器安全性检定 | 检验报告
60 | 离心机 | 2 | 3500RPM | 校准
61 | 医用离心机 | 1 | 4000RPM | 校准
62 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 5000g，2480g | 校准
63 | 冷藏箱 | 5 | 4℃ | 校准
64 | 冰箱 | 12 | 4℃，-18℃ | 校准
65 | 海尔电冰柜 | 2 | -18℃ | 校准
66 | 气相色谱仪 | 2 | FID ECD | 校准
67 | 气相色谱仪 | 1 | FID ECD FPD | 校准
68 | 气相色谱仪 | 1 | FID FPD | 校准
69 | 气质联用仪 | 1 |  | 校准
70 | 高效液相色谱仪 | 1 | 二极管阵列、荧光检测器 | 校准
71 | 离子色谱仪 | 1 |  | 校准
72 | 薄层色谱 | 1 |  | 校准
73 | 等离子体发射光谱仪 | 1 |  | 校准
74 | 低本底аβ测量仪 | 1 |  | 检定
75 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 火焰 石墨炉 | 校准
76 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 石墨炉 | 校准
77 | 原子荧光光度计 | 2 |  | 校准
78 | 分光光度计 | 2 |  | 校准
79 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  | 校准
80 | 台式氰尿酸检测仪 | 1 | 氰尿酸 | 校准
81 | 酸度计 | 1 |  | 校准
82 | 电导率仪 | 1 |  | 校准
83 | 自动旋光仪 | 1 |  | 校准
84 | 散射式浊度仪 | 2 |  | 校准
85 | 数字式离子计 | 1 |  | 校准
86 | 自动电位滴定仪 | 1 |  | 校准
87 | 箱式电阻炉 | 1 | 550℃（±25℃）850℃ 900℃ | 校准
88 | 台式高温马弗炉 | 1 | 550℃（±25℃）850℃ 900℃ | 校准
89 | 微波快速灰化仪 | 1 | 550℃（±25℃）900℃ | 校准
90 | 大体积干燥箱 | 1 | 100℃（±5℃） | 校准
|  |  | 103℃（±2℃） | 校准
|  |  | 105℃（±3℃） | 校准
|  |  | 180℃（±3℃） | 校准
91 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 1 | 100℃（±5℃） | 校准
|  |  | 103℃（±2℃） | 校准
|  |  | 105℃（±3℃） | 校准
|  |  | 180℃（±3℃） | 校准
92 | 热空气消毒箱 | 1 | 100℃（±5℃） | 校准
|  |  | 103℃（±2℃） | 校准
|  |  | 105℃（±3℃） | 校准
|  |  | 180℃（±3℃） | 校准
93 | 红外干燥箱 | 1 | 100℃（±5℃） | 校准
|  |  | 103℃（±2℃） | 校准
|  |  | 105℃（±3℃） | 校准
|  |  | 180℃（±3℃） | 校准
94 | 数显恒温水浴锅 | 1 | 30℃（±1℃） | 校准
95 | 电热恒温水槽 | 1 | 30℃（±1℃） | 校准
96 | 尿碘测定超级水浴 | 1 | 30.0℃ （±0.3℃） | 校准
97 | 恒温水浴 | 1 | 37℃（±1℃） | 校准
98 | 数显冰箱温度计 | 16 | -10、0、5、10℃ | 校准
99 | 数显环境温湿度表 | 14 | 温度20℃，湿度60% | 校准
100 | 电子天平（200g/0.01g） | 1 |  | 校准
101 | 电子天平（200g/0.1g） | 1 |  | 校准
102 | 电子天平（81g/0.01mg；210g/0.1mg） | 1 |  | 校准
103 | 电子天平（200g/0.1mg） | 1 |  | 校准
104 | 电子天平（220g/0.1mg） | 1 |  | 校准
105 | 电子天平（210g/0.001g） | 1 |  | 校准
106 | 电子天平（151g/0.001g） | 1 |  | 校准
107 | 酒精计 | 3 |  | 校准
108 | 移液器 | 6 | 校准3个量程点 | 校准
109 | 微量进样针 | 5 | 校准3个量程点 | 校准
110 | 烤箱水银温度计 | 1 | 校准3个量程点 | 校准
111 | 数字式滴定仪 | 1 | 5mL、25mL、50mL | 校准
112 | 比色管 | 6 |  | 校准
113 | 分度吸管 | 8 |  | 校准
114 | 滴定管 | 4 |  | 校准
115 | 单标线吸管 | 12 |  | 校准
116 | 容量瓶 | 16 |  | 校准
117 | 密度瓶 | 2 |  | 校准
118 | 量筒 | 1 | 校准3个量程点 | 校准
119 | 游泳池水质分析仪 | 1 |  | 校准
120 | 便携式多参数水质分析仪 | 1 |  | 校准
121 | 数字照度计 | 1 |  | 校准
122 | 数字声级计 | 1 |  | 检定
123 | 激光测距仪 | 2 |  | 校准
124 | 一氧化碳二氧化碳红外气体分析仪 | 1 | 二氧化碳 | 校准
125 | 撞击式空气微生物采样器 | 2 |  | 校准
126 | 一氧化碳二氧化碳测定仪 | 1 | 一氧化碳、二氧化碳 | 校准
127 | 水质分析仪 | 2 | 二氧化氯、余氯、臭氧 | 校准
128 | 便携式水质检测仪（臭氧检测仪） | 1 | 水中臭氧 | 校准
129 | 余氯分析仪 | 1 | 余氯 | 校准
130 | 便携式PH/ORP计 | 1 | PH ORP | 校准
131 | 空盒气压表 | 3 |  | 校准
132 | 温湿度计 | 2 |  | 校准
133 | 照度计 | 3 |  | 校准
134 | 数位照度计 | 1 |  | 校准
135 | 紫外辐照计 | 4 |  | 校准
136 | 风速计 | 1 |  | 校准
137 | 风速仪 | 1 |  | 校准
138 | 数字微风速仪 | 1 |  | 校准
139 | 便携式风速气象测定仪 | 1 |  | 校准
140 | 声级计（噪声仪） | 1 |  | 检定
141 | 噪声计 | 1 |  | 检定
142 | 噪声测定仪 | 1 | 94dB | 检定
143 | 噪声分析仪 | 1 | 94dB | 检定
144 | 个体噪声剂量计 | 10 | 94dB | 检定
145 | 音源校正器 | 1 |  | 检定
146 | 机械振动测定仪 | 1 |  | 校准
147 | 便携式甲醛快速检测仪 | 1 |  | 校准
148 | 基本型热指数WBGT监测仪 | 2 |  | 校准
149 | 湿球黑球温度（WBGT）指数测定仪 | 1 |  | 校准
150 | 皂膜流量计 | 1 |  | 校准
151 | 电子皂膜流量计 | 1 |  | 校准
152 | 流量校准仪 | 1 |  | 校准
153 | 流量校准计 | 2 |  | 校准
154 | 粉尘测定仪 | 1 | 20L/min、25L/min | 校准
155 | 智能防爆粉尘检测仪 | 1 | 20L/min、25L/min | 校准
156 | 粉尘采样器 | 15 | 20L/min、25L/min | 校准
157 | 呼吸性粉尘采样器 | 2 | 20L/min、25L/min | 校准
158 | 防爆型大气采样器 | 8 | 2L/min | 校准
159 | 综合大气采样器 | 16 | 0-1L/min | 校准
160 | 气溶胶大容量采样器 | 4 | 2.5L/min | 校准
161 | 气溶胶大容量采样器 | 5 | 0.1L/min、0.05L/min | 校准
162 | 中流量大气采样器 | 5 | 0.5L/min | 校准
163 | 低流量采样泵 | 5 | 0.5L/min | 校准
164 | 广用型高低流量采样器 | 19 | 2L/min | 校准
165 | 钢直尺 | 2 |  | 校准
166 | X射线机多功能质量检测系统（多功能测量仪） | 1 |  | 检定
167 | 个人剂量报警仪 | 2 |  | 检定
168 | 放疗剂量仪 | 1 |  | 检定
169 | 便携式中子检测仪 | 1 |  | 检定
170 | 便携式X、γ剂量率仪 | 1 |  | 检定
171 | 温湿度计 | 5 | 温度15/20/30℃，湿度40% 60% 80% | 校准
172 | 温湿度表 | 5 | 温度15/20/30℃，湿度40% 60% 80% | 校准
173 | 浮标式·氧气吸入器 | 1 | 5/10/15/20/25MPa | 校准
174 | 电热恒温水槽 | 1 | 37℃ | 校准
175 | 身高体重秤 | 1 | 2-200Kg | 校准
176 | 电子婴儿秤 | 1 | 0.1-20Kg | 校准
177 | 离心机 | 1 | 2000RPM、300RPM | 校准
178 | 血压计 | 3 |  | 检定
179 | 玻璃体温计 | 5 |  | 检定
180 | 医用低温冰箱 | 2 | -50℃ -80℃ | 校准
181 | 立式低温保存箱 | 2 | -15℃ -20℃ -35℃ | 校准
182 | 医用冷藏箱 | 4 | 2-8℃ | 校准
183 | 小型组合型冷库 | 2 | 5℃ | 校准
注：自检、分包请在相应栏内打√。合计183项，自检 项，外包 项，自检率 %。
报名单位（盖章）：