## Sheet2
附件3：仪器设备检定校准报价表
| 仪器名称 | 出厂编号 | 仪器编号 | 型号 | 生产厂家 | 检定/校准要求 | 报价（元）
1 | 高压蒸汽灭菌器 | PC540590 | ZQCDC099 | MLS-3751L-PC | 日本松下 | 121℃
2 | 立式压力蒸汽灭菌器 | J3190207 | ZQCDC696 | SQL1010C | 重庆雅马拓科技有限公司 | 121℃
3 | 高压灭菌器 | 2017K644 | ZQCDC511 | LMQ.C-50EP | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 121℃
4 | 高压灭菌器 | 2017K612 | ZQCDC510 | LMQ.C-50EP | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 121℃
5 | 高压蒸汽灭菌器 | PC761620 | ZQCDC362 | MLS-3781L-PC | 日本松下 | 121℃
6 | 高压蒸汽灭菌器 | PC992493 | ZQCDC576 | MLS-3781L-PC | 日本PHCbi | 121℃
7 | 高压蒸汽灭菌器 | 55165023 | ZQCDC608 | FLS-1000 | 日本TOMY KOGYO CO..LTO | 121℃
8 | 高压蒸汽灭菌器 | 56165029 | ZQCDC647 | FLS-1000 | 日本 TOMY KOGYO CO..LTO. | 121℃
9 | 数显恒温水箱 | 71004 | ZQCDC262 | HH-W600 | 金坛市鑫鑫实验仪器厂 | 37℃
10 | 数显恒温水箱 | 128712 | ZQCDC351 | HH-W600 | 金坛市鑫鑫实验仪器厂 | 37℃
11 | 恒温震荡水槽 | 210416816 | ZQCDC642 | BWZ-10 | 上海一恒科技有限公司 | 54℃
12 | 水浴摇床 | 150081NK | ZQCDC436 | SHZ-A | 常州诺基 | 50℃
13 | 高精度水浴锅 | 2D1521680 | ZQCDC434 | AD07R-20-A12Y | 美国Poly science | 37.0℃
14 | 金属浴 | DW21AAF0000364 | 2026FZSB001 | HCM100-PRO | 北京龙大 | 100℃
15 | 恒温培养摇床 | 613555 | ZQCDC113 | THZ-100 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 36℃
16 | 霉菌培养箱 | 16-10815 | ZQCDC455 | KB115 | 德国BINDER | 28℃
17 | 生化培养箱 | 6021908 | ZQCDC569 | BJPX-150 | 山东博科生物产业有限公司 | 36℃
18 | 恒温培养箱（高精度） | SN20180000000293 | ZQCDC512 | BD-260 | 德国BINDER | 36℃
19 | 电热恒温培养箱 | 61220017 | ZQCDC110 | MIR-162 | 日本三洋 | 44.5℃
20 | 电热恒温培养箱 | 61220019 | ZQCDC111 | MIR-162 | 日本三洋 | 42℃
21 | 电热恒温培养箱 | 61220020 | ZQCDC112 | MIR-162 | 日本三洋 | 56℃
22 | 电热恒温培养箱 | 34368 | ZQCDC043 | DHP-500S | 北京市永光明医疗仪器厂 | 30℃
23 | 电热恒温培养箱 | 59714 | ZQCDC019 | 303-2 | 沪南实验仪器厂 | 50℃
24 | 恒温培养箱 | BBSY15ⅣⅤD210801147B | ZQCDC697 | BD115 | 德国BINDER | 36℃
25 | 恒温培养箱 | 20180000022375 | ZQCDC600 | BD 56 | 德国BINDER | 30℃
26 | 低温恒温培养箱 | 20070046 | ZQCDC614 | MIR-154L-PC | 日本普和希株式会社(三洋) | 36℃
27 | 低温培养箱 | 190903164 | ZQCDC613 | BC-60 | 上海一恒科技有限公司(贝因) | 56℃
28 | 医用二氧化碳培养箱 | BJPXC100230400009B | 2024JCSB001 | BJPX-C100 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 37℃
29 | 鼓风干燥箱 | 201146982 | ZQCDC653 | BO-120F | 上海一恒科技有限公司 | 180℃
30 | 干式恒温器 | HW100G23050349 | 2023FZSB001 | BK-HW100G | 山东省高精生物诊断分析产业技术有限公司 | 100℃
31 | 酒精温度计 | - | - | 1-100℃ | - | 37℃
32 | 酒精温度计 | - | - | 1-100℃ | - | 37℃
33 | 冰箱室温多用温度计 |  | 1 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
34 | 冰箱室温多用温度计 |  | 2 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
35 | 冰箱室温多用温度计 |  | 3 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
36 | 冰箱室温多用温度计 |  | 4 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
37 | 冰箱室温多用温度计 |  | 5 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
38 | 冰箱室温多用温度计 |  | 6 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
39 | 冰箱室温多用温度计 |  | 7 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
40 | 冰箱室温多用温度计 |  | 8 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
41 | 冰箱室温多用温度计 |  | 9 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
42 | 冰箱室温多用温度计 |  | 10 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
43 | 冰箱室温多用温度计 |  | 11 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
44 | 冰箱室温多用温度计 |  | 12 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
45 | 冰箱室温多用温度计 |  | 13 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
46 | 冰箱室温多用温度计 |  | 14 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
47 | 冰箱室温多用温度计 |  | 15 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
48 | 冰箱室温多用温度计 |  | 16 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
49 | 冰箱室温多用温度计 |  | 17 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
50 | 冰箱室温多用温度计 |  | 18 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
51 | 冰箱室温多用温度计 |  | 19 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
52 | 冰箱室温多用温度计 |  | 20 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | -18℃
53 | 冰箱室温多用温度计 |  | 21 | 220型 | 北京康威仪表有限公司 | 5℃
54 | 多功能电子温湿度计 |  | 1 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | -18℃
55 | 多功能电子温湿度计 |  | 2 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
56 | 多功能电子温湿度计 |  | 3 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | -18℃
57 | 多功能电子温湿度计 |  | 4 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
58 | 多功能电子温湿度计 |  | 5 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
59 | 多功能电子温湿度计 |  | 6 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
60 | 多功能电子温湿度计 |  | 7 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
61 | 多功能电子温湿度计 |  | 8 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
62 | 多功能电子温湿度计 |  | 9 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
63 | 多功能电子温湿度计 |  | 10 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
64 | 多功能电子温湿度计 |  | 11 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
65 | 多功能电子温湿度计 |  | 12 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃
66 | 酶标仪 | 17550-502482 | ZQCDC358 | Anthos2010 | 英国Biochrom公司 | 波长450nm、630nm
67 | 酶标仪 | 3011004597 | ZQCDC645 | PHOMO | 安图实验仪器(郑州)公司 | 波长450nm、630nm
68 | 洗板机 | 2131003072 | ZQCDC644 | IWO-960 | 郑州安图 | 洗板
69 | 洗板机 | XPJ81A008A | ZQCDC573 | ST-36W | 上海科华实验系统有限公司 | 洗板
70 | 血液细胞分析仪 | 15602 | ZQCDC268 | XT-1800i | 日本Sysmex
71 | 尿分析仪 | A81513 | ZQCDC272 | GEB-600 | 广州花都高尔宝有限公司
72 | 全自动化学发光测定仪 | 7021006473 | ZQCDC734 | AutoLumoA2000Plus | 安图实验仪器(郑州)有限司
73 | 移液器 | Y67251 | ZQCDC047 | 20-200μL | Finnpipette | 75μL
74 | 移液器 | Z85003 |  | 20-200μL | Finnpipette | 100μL
75 | 移液器 | Z78998 | ZQCDC049 | 5-50μL | Finnpipette | 10μL
76 | 移液器 | Y64017 | ZQCDC048 | 0.5-10μL | Finnpipette | 5μL
77 | 移液器 | 4042844 |  | 20-200μL | KHB | 100μL
78 | 移液器 | 4035242 |  | 0.5-10μL | KHB | 2μL
79 | 移液器 | DT19080 |  | 20-200μL | MED | 50μL
80 | 移液器 | 13653910 |  | 100-1000μL | BIOHIT | 100μL
81 | 移液器 | 12661968 |  | 20-200μL | BIOHIT | 50μL
82 | 移液器 | 030728D |  | 2-20μL | 艾本德 | 2μL
83 | 移液器 | 12541302 | - | 5-50μL | 芬兰百得 | 30μL
84 | 移液器 | 12541303 | - | 5-50μL | 芬兰百得 | 10μL
85 | 移液器 | 12556975 | - | 20-200μL | 芬兰百得 | 100μL
86 | 移液器 | 12574353 |  | 100-1000μL | BIOHIT | 200μL
87 | 移液器 | 12574354 | ZQCDC506 | 100-1000μL | 芬兰百得 | 200μL
88 | 移液器 | 4040607 |  | 20-200μL | KHB | 25μL
89 | 移液器 | B950784325 | ZQCDC577 | 0.5-10μL | 美国瑞宁 | 5μL
90 | 移液器 | B942423347 | ZQCDC581 | 10-100μL | 美国瑞宁 | 20μL
91 | 移液器 | B945570747 | ZQCDC585 | 20-200μL | 美国瑞宁 | 100μL
92 | 移液器 | B945570787 | ZQCDC586 | 20-200μL | 美国瑞宁 | 100μL
93 | 移液器 | B945569849 | ZQCDC589 | 100-1000μL | 美国瑞宁 | 1000μL
94 | 移液器 | I41429K | ZQCDC677 | 0.5-10μL | 德国艾本德 | 1μL
95 | 移液器 | I13460k | ZQCDC679 | 10-100μL | 德国艾本德 | 20μL
96 | 移液器 | J13363K | ZQCDC686 | 100-1000μL | 德国艾本德 | 200μL
97 | 移液器 | J13022K | ZQCDC685 | 100-1000μL | 德国艾本德 | 200μL
98 | 移液器 | J36620K | ZQCDC682 | 20-200μL | 德国艾本德 | 50μL
99 | 移液器 | J36652K | ZQCDC683 | 20-200μL | 德国艾本德 | 50μL
100 | 移液器 | G18143K | ZQCDC693 | 0.5-10μL | 德国艾本德 | 1μL
101 | 移液器 | Q58045J | ZQCDC694 | 10-100μL | 德国艾本德 | 20μL
102 | 移液器 | H21307K | ZQCDC695 | 100-1000μL | 德国艾本德 | 200μL
103 | 八联排移液器 | N48500K | ZQCDC738 | 10-100μL | 德国艾本德 | 100μL
104 | 八联排移液器 | C012203713 | ZQCDC595 | 2-20μL | 美国瑞宁 | 10μL
105 | 八联排移液器 | B947655977 | ZQCDC597 | 100-1200μL | 美国瑞宁 | 1000μL
106 | 八联排移液器 | J43121K | ZQCDC687 | 0.5-10μL | 德国艾本德 | 1μL
107 | 8头移液器 | DR35805 | ZQCDC015 | 50-300μL | Dragon med | 100μL
108 | 1/百 电子天平 | 12231 | ZQCDC074 | HZT-A200 | 福州华志科学仪器有限公司 | 0.01-200g
109 | 1/百 电子天平 | 13237 | ZQCDC428 | DJ-3002 | 福州华志科学仪器有限公司 | 0.01-300g
110 | 1/百 电子天平 | 460650 | ZQCDC598 | JE5001 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 0.01-300g
111 | 1/百 电子天平 | 221890951 | ZQCDC649 | GMB1002 | 南京伯尼塔科学仪器有限公司 | 0.2-1000g
112 | 离心机 | 1906122 | ZQCDC571 | TDL-320 | 山东百欧医疗科技有限公司 | 3500RPM
113 | 离心机 | 1910230921 | ZQCDC572 | BY-160C | 北京白洋医疗器械有限公司 | 3500RPM
114 | 台式高速冷冻离心机 | 7733007 | ZQCDC745 | Dynamica Velocity 17R Pro | 天美仪拓实验室设备（上海）有限公司 | 离心力5000g/2480g
115 | 医用离心机 | 17400020040355 | ZQCDC663 | TDZ5-WS | 湖南湘仪离心机仪器有限公司 | 4000RPM
116 | 冷藏箱 |  | ZQCDC485 | YC-260L | 上海中科美菱有限公司 | 4℃
117 | 冷藏箱 |  | ZQCDC486 | YC-260L | 上海中科美菱有限公司 | 4℃
118 | 冷藏箱 |  | ZQCDC487 | YC-260L | 上海中科美菱有限公司 | 4℃
119 | 冷藏箱 |  | ZQCDC488 | YC-260L | 上海中科美菱有限公司 | 4℃
120 | 冰箱 |  | ZQCDC481 | BCD-215DF | 青岛海尔股份有限公司 | 4℃，-18℃
121 | 冰箱 |  | ZQCDC495 | BCD-227AK | 合肥美菱股份有限公司 | 4℃，-18℃
122 | 冰箱 |  | ZQCDC484 | BCD-168EK | 容声冰箱有限公司 | 4℃，-18℃
123 | 冷藏箱 |  | ZQCDC478 | HYC-360 | 青岛海尔股份有限公司 | 4℃
124 | 冰箱 |  | ZQCDC479 | BCD-321WDJ | 青岛海尔股份有限公司 | 4℃，-18℃
125 | 冰箱 |  | ZQCDC480 | BCD-321WDJ | 青岛海尔股份有限公司 | 4℃，-18℃
126 | 海尔电冰柜 |  | ZQCDC628 | BD-151WLY | 青岛海尔股份有限公司 | -18℃
127 | 冰箱 |  | ZQCDC402 | BCD-236WM(E) | 合肥美的股份有限公司 | 4℃，-18℃
128 | 冰箱 |  | ZQCDC497 | YCD-265 | 澳柯玛股份有限公司 | 4℃，-18℃
129 | 冰箱 |  | ZQCDC498 | YCD-265 | 澳柯玛股份有限公司 | 4℃，-18℃
130 | 冰箱 |  | ZQCDC493 | BCD-227AK | 合肥美菱股份有限公司 | 4℃，-18℃
131 | 冰箱 |  | ZQCDC494 | BCD-227AK | 合肥美菱股份有限公司 | 4℃，-18℃
132 | 冰箱 |  | ZQCDC496 | BCD-215YH | 青岛海尔股份有限公司 | 4℃，-18℃
133 | 海尔电冰柜 |  | ZQCDC629 | BD-151WLY | 青岛海尔股份有限公司 | -18℃
134 | 冰箱 |  | ZQCDC403 | BCD-236WM(E) | 合肥美的股份有限公司 | 4℃，-18℃
135 | 生物安全柜 | 0113BSJB1631 | ZQCDC126 | HF1200 | 上海力申 | 外观、高效过滤器完整性、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、照度、噪声、振动、洁净度等
136 | 生物安全柜 | 0113BSJB1632 | ZQCDC127 | HF1200 | 上海力申
137 | 生物安全柜 | BSC15A1606365 | ZQCDC054 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西
138 | 生物安全柜 | BSC15A1503480 | ZQCDC437 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西
139 | 生物安全柜 | BSC15A19111244 | ZQCDC574 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西
140 | 生物安全柜 | BSC15A19101110 | ZQCDC575 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西
141 | 生物安全柜 | BSC30B2002046 | ZQCDC601 | 11230 BBC 86 | 山东博科
142 | 生物安全柜 | BSC15B20040709 | ZQCDC602 | BSC-1500ⅡB2-X | 济南鑫贝西
143 | 生物安全柜 | BSC15BA21010140 | ZQCDC630 | BSC-1500ⅡB2-X | 济南鑫贝西
144 | 生物安全柜 | BSC15BA20120512 | ZQCDC631 | BSC-1500ⅡB2-X | 济南鑫贝西
145 | 生物安全柜 | BSC15A220506577B | 2026FZSB008 | BSC-1500ⅡA2-X | 山东博科
146 | 实时荧光定量PCR仪(罗氏) | 28684 | ZQCDC394 | LightCycler480Ⅱ | 罗氏（Roche） | 温度、浓度
147 | 实时荧光定量PCR仪(ABI) | 2765220081528 | ZQCDC617 | QuantStudlotm5 | 美国生命科技控股私人有限公司
148 | 全自动医用PCR分析系统(天隆) | TL22E20101640 | ZQCDC618 | Gentier96E | 西安天隆科技有限公司
149 | 实时荧光定量PCR仪(ABI) | 2765222024540 | ZQCDC731 | QuantStudlotm5 | 美国生命科技控股私人有限公司
150 | 实时荧光定量PCR仪(ABI) | 2765222024516 | ZQCDC732 | QuantStudlotm5 | 美国生命科技控股私人有限公司
151 | 实时荧光定量 PCR 检测系统 | TL22R220524680 | 2026JCSB001 | Gentier 96R | 西安天隆
152 | 实时荧光定量 PCR 检测系统 | TL22R220525438 | 2026JCSB002 | Gentier 96R | 西安天隆
153 | 立式灭菌器 | A180103-155 | ZQCDC510 | YA28X6T/10 | 宁波甬安医疗器械制造有限公司 | 弹簧全启式安全阀
154 | 立式灭菌器 | A180103-161 | ZQCDC511 | YA28X6T/10 | 宁波甬安医疗器械制造有限公司
155 | 高压蒸汽灭菌器 | AL326 | ZQCDC099 | SD/137-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD
156 | 高压蒸汽灭菌器 | FJ75 | ZQCDC576 | SD/137-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD
157 | 高压蒸汽灭菌器 | DD324 | ZQCDC362 | SD/137-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD
158 | 高压蒸汽灭菌器 | EH1971 | ZQCDC608 | SD/138-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD
159 | 高压蒸汽灭菌器 | FH102 | ZQCDC647 | SD/138-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD
160 | 高压蒸汽灭菌器 | A210504-207 | ZQCDC696 | YA28X6T/10 | 宁波甬安医疗器械制造有限公司
161 | 压力表 | 05MAC004A4 | ZQCDC099 | MLS-3751L-PC | 日本松下 | 0/0.1/0.15/0.2（MPa）
05MAC021A4
162 | 压力表 | 1003221960 | ZQCDC510 | LMQ.C-50EP | 淄博新时代 | 0/0.1/0.15/0.2（MPa）
1104101351
163 | 压力表 | 1003221960 | ZQCDC511 | LMQ.C-50EP | 淄博新时代 | 0/0.1/0.15/0.2（MPa）
1104101351
164 | 压力表 | 05MAC004A4 | ZQCDC362 | MLS-3781L-PC | 日本PHCbi | 0/0.1/0.15/0.2（MPa）
05MAC021A4
165 | 压力表 | 05MAC004A4 | ZQCDC576 | MLS-3781L-PC | 日本PHCbi | 0/0.1/0.15/0.2（MPa）
05MAC021A4
166 | 压力表 | S/N6202550 | ZQCDC608 | FLS-1000 | 日本TOMY KOGYO CO..LTO | 0/0.1/0.15/0.2（MPa）
S/N6202556
167 | 压力表 | S/N6202550 | ZQCDC647 | FLS-1000 | 日本TOMY KOGYO CO..LTO | 0/0.1/0.15/0.2（MPa）
S/N6202556
168 | 压力表 | 100429G07 | ZQCDC696 | SQL1010C | 重庆雅马拓科技有限公司 | 0/0.1/0.15/0.2（MPa）
090721G42
169 | 立式灭菌器 | 2017K644 | ZQCDC511 | LMQ.C-50EP | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 定期检验（已达到设计使用年限）
170 | 立式灭菌器 | 2017K612 | ZQCDC510 | LMQ.C-50EP | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 定期检验（已达到设计使用年限）
171 | 酒精计 | -- | j01 | 0-40 | -- | --
172 | 酒精计 | -- | j02 | 40-70 | -- | --
173 | 酒精计 | -- | j03 | 70-100 | -- | --
174 | 红外干燥箱 | 3221410 | ZQCDC426 | YHG-400-BS | 上海跃进医疗器械有限公司 | 100℃（±5℃） 103℃（±2℃） 105℃（±3℃） 180℃（±3℃）
175 | 热空气消毒箱 | 611874 | ZQCDC116 | GRX-9073A | 上海一恒科技有限公司 | 100℃（±5℃） 103℃（±2℃） 105℃（±3℃） 180℃（±3℃）
176 | 大体积干燥箱 | 180413530 | ZQCDC540 | DHG-9425A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 100℃（±5℃） 103℃（±2℃） 105℃（±3℃） 180℃（±3℃）
177 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 8101 | ZQCDC020 | 101A-1 | 浙江萧山科学仪器二厂 | 100℃（±5℃） 103℃（±2℃） 105℃（±3℃） 180℃（±3℃）
178 | 电热恒温水槽 | 612699 | ZQCDC114 | DK－8AD | 上海一恒科技有限公司 | 30℃（±1℃）
179 | 恒温水浴 | 2151 | ZQCDC448 | MU-2 | 齐齐哈尔精准分析仪器公司 | 37℃（±1℃）
180 | 数显恒温水浴锅 | 20619035 | ZQCDC107 | HH-S2 | 江苏正基仪器有限公司 | 30℃（±1℃）
181 | 尿碘测定超级水浴 | 5214 | ZQCDC570 | MU-2 | 齐齐哈尔精准分析仪器公司 | 30.0℃ （±0.3℃）
182 | 移液器 | 13657479 | ZQCDC637 | 0.5-10ul | 百得实验室仪器（苏州）有限公司 | 校准3个量程点
183 | 移液器 | 13628929 | ZQCDC639 | 5-50ul | 百得实验室仪器（苏州）有限公司 | 校准3个量程点
184 | 移液器 | 15640371 | ZQCDC635 | 20-200ul | 百得实验室仪器（苏州）有限公司 | 校准3个量程点
185 | 移液器 | 16504100 | ZQCDC632 | 100-1000ul | 百得实验室仪器（苏州）有限公司 | 校准3个量程点
186 | 移液器 | K63994L | 2024FZSB001 | （100-1000）μL | eppendorf | 校准3个量程点
187 | 移液器 | R38064K | 2024FZSB002 | （0.5-5）mL | eppendorf | 校准3个量程点
188 | 微波快速灰化仪 | PS7110 | ZQCDC274 | PHOENIX | 美国 | 550℃（±25℃） 900℃
189 | 箱式电阻炉 | 760 | ZQCDC017 | SX-4-10 | 上海实验电炉厂 | 550℃（±25℃） 850℃ 900℃
190 | 台式高温马弗炉 | KRD-2006015 | ZQCDC700 | KRD-4-12 | 山东科瑞达电炉有限公司 | 550℃（±25℃）850℃、900℃
191 | 数字式滴定仪 | 24B63017 | 2024JCSB003 | Titrette | 普兰德 | 5mL、25mL、50mL
192 | 台式氰尿酸检测仪 | 240529LM | 2024JCSB002 | YP-TQNS | 山东优云谱光电科技有限公司 | 氰尿酸
193 | 烤箱水银温度计 | -- | S02 | 0-200℃ | -- | 校准3个量程点
194 | 数显冰箱温度计 | --- | bw01 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
195 | 数显冰箱温度计 |  | bw02 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
196 | 数显冰箱温度计 |  | bw03 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
197 | 数显冰箱温度计 |  | bw04 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
198 | 数显冰箱温度计 |  | bw05 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
199 | 数显冰箱温度计 |  | bw06 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
200 | 数显冰箱温度计 |  | bw07 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
201 | 数显冰箱温度计 |  | bw08 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
202 | 数显冰箱温度计 |  | bw09 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
203 | 数显冰箱温度计 |  | bw10 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
204 | 数显冰箱温度计 |  | bw11 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
205 | 数显冰箱温度计 |  | bw12 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
206 | 数显冰箱温度计 |  | bw13 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
207 | 数显冰箱温度计 |  | bw14 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
208 | 数显冰箱温度计 |  | bw15 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
209 | 数显冰箱温度计 |  | bw16 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃
210 | 数显环境温湿度表 | -- | hw01 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
211 | 数显环境温湿度表 |  | hw02 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
212 | 数显环境温湿度表 |  | hw03 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
213 | 数显环境温湿度表 |  | hw04 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
214 | 数显环境温湿度表 |  | hw05 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
215 | 数显环境温湿度表 |  | hw06 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
216 | 数显环境温湿度表 |  | hw08 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
217 | 数显环境温湿度表 |  | hw09 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
218 | 数显环境温湿度表 |  | hw10 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
219 | 数显环境温湿度表 |  | hw11 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
220 | 数显环境温湿度表 |  | hw12 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
221 | 数显环境温湿度表 |  | hw13 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
222 | 数显环境温湿度表 |  | hw14 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
223 | 数显环境温湿度表 |  | hw16 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60%
224 | 微量进样针 | -- | ZQCDC623 | 1000ul | 上海高鸽工贸有限公司 | 校准3个量程点
225 | 微量进样针 | -- | ZQCDC624 | 500ul | 上海高鸽工贸有限公司 | 校准3个量程点
226 | 微量进样针 | -- | ZQCDC625 | 100ul | 上海高鸽工贸有限公司 | 校准3个量程点
227 | 微量进样针 | -- | ZQCDC626 | 50ul | 上海高鸽工贸有限公司 | 校准3个量程点
228 | 微量进样针 | -- | ZQCDC627 | 10ul | 上海高鸽工贸有限公司 | 校准3个量程点
229 | 比色管 |  | b01 | 10 mL
230 | 比色管 | -- | b02 | 10 mL | --
231 | 比色管 |  | b03 | 25 mL
232 | 比色管 | -- | b04 | 25 mL | --
233 | 比色管 |  | b05 | 50 mL
234 | 比色管 | -- | b06 | 50 mL | --
235 | 分度吸管 | -- | f01 | 1mL | -- | 校准3个量程点
236 | 分度吸管 |  | f02 | 1mL |  | 校准3个量程点
237 | 分度吸管 | -- | f03 | 2mL | -- | 校准3个量程点
238 | 分度吸管 |  | f04 | 2mL |  | 校准3个量程点
239 | 分度吸管 | -- | f05 | 5mL | -- | 校准3个量程点
240 | 分度吸管 |  | f06 | 5mL |  | 校准3个量程点
241 | 分度吸管 | -- | f07 | 10mL | -- | 校准3个量程点
242 | 分度吸管 |  | f08 | 10mL |  | 校准3个量程点
243 | 滴定管 | -- | d01 | 25 mL | -- | 校准3个量程点
244 | 滴定管 |  | d02 | 25 mL |  | 校准3个量程点
245 | 滴定管 |  | d03 | 25 mL |  | 校准3个量程点
246 | 滴定管 | -- | d04 | 10mL | -- | 校准3个量程点
247 | 单标线吸管 | -- | Y01 | 1 mL | --
248 | 单标线吸管 |  | Y02 | 1 mL
249 | 单标线吸管 | -- | Y03 | 5 mL | --
250 | 单标线吸管 |  | Y04 | 5 mL
251 | 单标线吸管 | -- | Y05 | 10 mL | --
252 | 单标线吸管 |  | Y06 | 10 mL
253 | 单标线吸管 | -- | Y07 | 20 mL | --
254 | 单标线吸管 |  | Y08 | 20 mL
255 | 单标线吸管 | -- | Y09 | 25 mL | --
256 | 单标线吸管 |  | Y10 | 25 mL
257 | 单标线吸管 | -- | Y11 | 50 mL | --
258 | 单标线吸管 |  | Y12 | 50 mL
259 | 容量瓶 | -- | r01 | 10 mL | --
260 | 容量瓶 |  | r02 | 10 mL
261 | 容量瓶 | -- | r03 | 25 mL | --
262 | 容量瓶 |  | r04 | 25 mL
263 | 容量瓶 | -- | r05 | 50 mL | --
264 | 容量瓶 |  | r06 | 50 mL
265 | 容量瓶 | -- | r07 | 100 mL | --
266 | 容量瓶 |  | r08 | 100 mL
267 | 容量瓶 | -- | r09 | 200 mL | --
268 | 容量瓶 |  | r10 | 200 mL
269 | 容量瓶 | -- | r11 | 250 mL | --
270 | 容量瓶 |  | r12 | 250 mL
271 | 容量瓶 | -- | r13 | 500 mL | --
272 | 容量瓶 |  | r14 | 500 mL
273 | 容量瓶 | -- | r15 | 1000mL | --
274 | 容量瓶 |  | r16 | 1000mL
275 | 密度瓶 | / | m01 |  | 上海信谊仪器厂有限公司 | 50mL
276 | 密度瓶 |  | m02 |  | 上海信谊仪器厂有限公司 | 50mL
277 | 量筒 | / | LT-1000-001 | 1000mL | MINGHE | 校准3个量程点
278 | 原子荧光光度计 | HGF-V3/223113 | 2023JCSB002 | HGF-V3 | 北京海光仪器有限公司 | ----
279 | 原子荧光光度计 | 230E/25286 | ZQCDC003 | AFS-230E | 北京海光仪器公司 | ----
280 | 智能散射光浊度仪 | 03TP1.0-098D | ZQCDC009 | TSZ-400A | 厦门飞华环保器材有限公司 | ----
281 | 散射式浊度仪 | 1711003 | ZQCDC 513 | WGZ-4000AP | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | ----
282 | 电子天平 （200g/0.01g） | 11075 | ZQCDC348 | HZY-B200 | 福州华志科学仪器有限公司 | --
283 | 电子天平 （200g/0.1g） | 11005 | ZQCDC350 | HZT-B200 | 福州华志科学仪器有限公司 | --
284 | 电子天平 （200g/0.1mg） | 35100095 | ZQCDC011 | 1702 | 德国 | --
285 | 电子天平 （210g/0.001g） | 1231351987 | ZQCDC101 | PL203 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | --
286 | 电子天平 （81g/0.01mg; 210g/0.1mg） | 1128092955 | ZQCDC123 | DV215CD | 美国奥豪斯公司 | --
287 | 电子天平 （151g/0.001g） | 8328240682 | ZQCDC148 | CP153 | 美国奥豪斯公司 | --
288 | 电子天平 （220g/0.1mg） | 36090113 | ZQCDC507 | QUINTIX224-1CN | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | --
289 | 气相色谱仪 | C11804803606 | ZQCDC370 | GC-2010plus | 日本岛津公司 | FID ECD FPD
290 | 气相色谱仪 | US10750035 | ZQCDC157 | 7890A | 美国Agilent公司 | FID ECD
291 | 气相色谱仪 | C12385630313CS | ZQCDC508 | GC-2010 Pro | 岛津仪器（苏州）有限公司 | FID ECD
292 | 气相色谱仪 | C12385630317CS | ZQCDC509 | GC-2010 Pro | 岛津仪器（苏州）有限公司 | FID FPD
293 | 气质联用仪 | C70504501301AE | ZQCDC165 | GCMS-QP2010PLus | 日本岛津公司 | ---
294 | 低本底аβ测量仪 | 2011010 | ZQCDC356 | LB-2 | 北京高能物理所
295 | 高效液相色谱仪 | D11SM7797A | ZQCDC345 | e2695 | Waters | 二极管阵列 荧光检测器
296 | 薄层色谱 | 1005026 | ZQCDC288 | KH-3000 | 上海科哲生化科技有限公司 | ----
297 | 离子色谱仪 | 8030339 | ZQCDC164 | ICS-2000 | 美国戴安 | --
298 | 电导率仪 | 1231525275 | ZQCDC344 | FE30 | 梅特勒 | --
299 | 酸度计 | 1232185843 | ZQCDC355 | S20 | 梅特勒托利多仪器（上海）有限公司 | --
300 | 数字式离子计 | 408 | ZQCDC007 | PXJ-1B | 江苏江分电分析仪器 | --
301 | 自动电位滴定仪 | 1877001008125 | ZQCDC372 | 877 | 万通 | --
302 | 分光光度计 | 070915030215040005 | ZQCDC104 | 723N | 上海仪电分析仪器有限公司 | --
303 | 可见分光光度计 | 471920090620110001 | ZQCDC622 | N2S | 上海仪电分析仪器有限公司
304 | 紫外可见分光光度计 | A10844834872CS | ZQCDC316 | UV-2550 | 日本岛津公司
305 | 原子吸收分光光度计 | 162417 | ZQCDC158 | M6 | 美国Thermo Elemental | 火焰 石墨炉
306 | 原子吸收分光光度计 | GGX-920/223065 | 2023JCSB001 | GGX-920 | 北京海光仪器有限公司 | 石墨炉
307 | 自动旋光仪 | 10050364 | ZQCDC290 | WZZ-2A | 上海鹏顺科学仪器有限公司 | --
308 | 等离子体发射光谱仪 | IC72DC181704 | ZQCDC568 | iCAP7200 | Thermo公司 | ----
309 | 游泳池水质分析仪 | T0979015 | 2025XCSB001 | T-CP90 | 深圳市清时捷科技有限公司
310 | 便携式多参数水质分析仪 | 250625016 | 2025XCSB002 | T-CP40 | 深圳市清时捷科技有限公司
311 | 数字照度计 | 2032105045 | ZQCDC398 | JTG01 | 北京世纪建通科技股份有限公司
312 | 数字声级计 | 365798 | ZQCDC399 | AWA5636 | 杭州爱华仪器有限公司 | 检定证书
313 | 激光测距仪 | 129410570 | ZQCDC400 | GLM4000 | 博世电动工具
314 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | T75151915001 | ZQCDC401 | 7515 | 美国tsi | 检测二氧化碳
315 | 便携式PH/ORP计 | 742800NB024040136 | 2024XCSB001 | YHBJ-262 | 北京宝云兴业科贸有限公司 | PH、ORP
316 | 撞击式空气微生物采样器 | 2020-029 | ZQCDC640 | BY-300 | 北京宝云兴业科贸有限公司
317 | 撞击式空气微生物采样器 | 2020-030 | ZQCDC641 | BY-300 | 北京宝云兴业科贸有限公司
318 | 一氧化碳二氧化碳测定仪 | 21128431 | ZQCDC730 | ET-3015F | 常州亿通分析仪器制造有限公司 | CO、CO2
319 | 水质分析仪 | 7101180066 | ZQCDC561 | RW7 | 百灵达 | 二氧化氯、余氯、臭氧
320 | 水质分析仪 | 7101190068 | ZQCDC616 | RW7 | 百灵达 | 二氧化氯、余氯、臭氧
321 | 便携式水质检测仪（臭氧检测仪） | 251105XXG | 2025XCSB003 | LD-CO | 山东莱恩德智能科技有限公司 | 水中臭氧
322 | 余氯分析仪 | LBO1A2205012 | ZQCDC743 | LH-C01 | 杭州陆恒 | 余氯
323 | 紫外辐照计 | 90951 | ZQCDC233 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂
324 | 照度计 | / | ZQCDC300 | TES-1332A | 泰仕电子工业股份有限公司
325 | 温湿度计 | 110401587 | ZQCDC299 | TES1360 | 泰仕电子工业股份有限公司
326 | 数字微风速仪 | 12057206 | ZQCDC392 | BYWF-2001 | 北京宝云兴业科贸有限公司
327 | 粉尘测定仪 | 8530091006 | ZQCDC239 | Mode18530 | 美国TSI公司 | 20 L/min、25 L/min
328 | 空盒气压表 | 11072807 | ZQCDC031 | DYM3 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂
329 | 空盒气压表 | 12062515 | ZQCDC393 | DYM3 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂
330 | BYWF-2001风速仪 | / | ZQCDC238 | BYWF-2001 | 北京宝云兴业科贸有限公司
331 | SIDEPAKTMAM510智能防爆粉尘检测仪 | 11107007 | ZQCDC397 | AM510 | 美国TSI公司 | 20 L/min、25 L/min
332 | 音源校正器 | 121006809 | ZQCDC382 | CENTER326 | 群特科技股份有限公司
333 | 紫外辐照计 | 90965 | ZQCDC232 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂
334 | 电子皂膜流量计 | z286 | ZQCDC093 | GL-100C | 北京捷思达仪分析仪器研发中心
335 | 紫外辐照计 | / | ZQCDC080 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂
336 | 空盒气压表 | / | ZQCDC132 | DYM3 | 长春气象仪器厂
337 | 噪声分析仪 | 27006095 | ZQCDC134 | HS6288B | 国营四三八○厂嘉兴分厂 | 检定证书(94dB)
338 | 数位照度计 | 70108490 | ZQCDC135 | TES-1332A | 泰仕电子工业股份有限公司
339 | 激光测距仪 | 2064310353 | ZQCDC136 | A3 | 徕卡测量系统有限公司
340 | 流量校准仪 | / |  | 8002896 | 美国Gilian
341 | 机械振动测定仪 | QHH050021 | ZQCDC188 | VI-100 | 美国QUEST
342 | 基本型热指数WBGT监测仪 | TKH080013 | ZQCDC189 | QT-36 | 美国QUEST
343 | 便携式风速气象测定仪 | 1731635 | ZQCDC190 | NK5920 | 美国LOVIBOND
344 | 照度计 | 113770 | ZQCDC201 | TESTO540 | 德国TBSTO
345 | 个体噪声剂量计 | ESK030156 | ZQCDC338 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书(94dB)
346 | 个体噪声剂量计 | ESK030157 | ZQCDC339 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书(94dB)
347 | 个体噪声剂量计 | ESK030158 | ZQCDC340 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书(94dB)
348 | 个体噪声剂量计 | ESK030159 | ZQCDC341 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书(94dB)
349 | 个体噪声剂量计 | ESK030160 | ZQCDC342 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书(94dB)
350 | 个体噪声剂量计 | EGH090006 | ZQCDC183 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书(94dB)
351 | 个体噪声剂量计 | EGH090007 | ZQCDC184 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书(94dB)
352 | 个体噪声剂量计 | EGH090008 | ZQCDC185 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书(94dB)
353 | 个体噪声剂量计 | EGH090009 | ZQCDC186 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书(94dB)
354 | 个体噪声剂量计 | EGH090010 | ZQCDC187 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书(94dB)
355 | 粉尘采样器 | 14215 | ZQCDC419 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 20 L/min、25 L/min
356 | 粉尘采样器 | 14216 | ZQCDC420 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 20 L/min、25 L/min
357 | 粉尘采样器 | 14217 | ZQCDC421 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 20 L/min
358 | 粉尘采样器 | 14218 | ZQCDC422 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 25 L/min
359 | 粉尘采样器 | 14219 | ZQCDC423 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 20 L/min
360 | 基本型热指数WBGT监测仪 | TPN080061 | ZQCDC424 | QT-32 | 美国QUEST
361 | 防爆大气采样器 | 1703115 | ZQCDC456 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min
362 | 防爆大气采样器 | 1702105 | ZQCDC457 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min
363 | 防爆大气采样器 | 1702107 | ZQCDC459 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min
364 | 防爆大气采样器 | 1702108 | ZQCDC460 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min
365 | 防爆大气采样器 | 1702109 | ZQCDC461 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min
366 | 防爆大气采样器 | 1710790 | ZQCDC503 | FCC-1500D | 苏州纳成医疗科技 | 2 L/min
367 | 防爆大气采样器 | 1710791 | ZQCDC504 | FCC-1500D | 苏州纳成医疗科技 | 2 L/min
368 | 防爆大气采样器 | 1710792 | ZQCDC505 | FCC-1500D | 苏州纳成医疗科技 | 2 L/min
369 | 便携式甲醛快速检测仪 | 022D17 | ZQCDC516 | FM-801 | 北京森馥
370 | 综合大气采样器 | 180112 | ZQCDC517 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
371 | 综合大气采样器 | 180121 | ZQCDC518 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
372 | 综合大气采样器 | 180113 | ZQCDC519 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
373 | 综合大气采样器 | 180108 | ZQCDC520 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
374 | 综合大气采样器 | 180428 | ZQCDC521 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
375 | 综合大气采样器 | 180425 | ZQCDC522 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
376 | 综合大气采样器 | 180129 | ZQCDC523 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
377 | 综合大气采样器 | 180119 | ZQCDC524 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
378 | 综合大气采样器 | 180105 | ZQCDC525 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
379 | 综合大气采样器 | 180426 | ZQCDC526 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
380 | 综合大气采样器 | 180114 | ZQCDC527 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
381 | 综合大气采样器 | 180123 | ZQCDC528 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
382 | 综合大气采样器 | 180106 | ZQCDC529 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
383 | 综合大气采样器 | 180130 | ZQCDC530 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
384 | 综合大气采样器 | 180122 | ZQCDC531 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
385 | 综合大气采样器 | 180132 | ZQCDC532 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min
386 | 温湿度计 | E48AC | ZQCDC536 | 485B-1 | 德威尔
387 | 风速计 | E02AD | ZQCDC537 | 471B-1 | 德威尔
388 | 照度计 | 2041804014 | ZQCDC538 | JTG01 | 世纪建通
389 | 噪声计 | 80204 | ZQCDC539 | SVAN971 | SVANTEK
390 | 粉尘采样器 | 180410 | ZQCDC551 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
391 | 粉尘采样器 | 180415 | ZQCDC552 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
392 | 粉尘采样器 | 180425 | ZQCDC553 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
393 | 粉尘采样器 | 180627 | ZQCDC554 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
394 | 粉尘采样器 | 180629 | ZQCDC555 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
395 | 粉尘采样器 | 180632 | ZQCDC556 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
396 | 粉尘采样器 | 180634 | ZQCDC557 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
397 | 粉尘采样器 | 180633 | ZQCDC558 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
398 | 粉尘采样器 | 180635 | ZQCDC559 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
399 | 粉尘采样器 | 180636 | ZQCDC560 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min
400 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC717 | VAPEX PRO | Casella | 2.5 L/min
401 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC718 | VAPEX PRO | Casella | 2.5 L/min
402 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC719 | VAPEX PRO | Casella | 2.5 L/min
403 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC720 | VAPEX PRO | Casella | 2.5 L/min
404 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC711 | APEX2 PLUS | Casella | 0.1 L/min、0.05 L/min
405 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC712 | APEX2 PLUS | Casella | 0.1 L/min
406 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC713 | APEX2 PLUS | Casella | 0.05 L/min
407 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC714 | APEX2 PLUS | Casella | 0.1 L/min
408 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC715 | APEX2 PLUS | Casella | 0.05 L/min
409 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC721 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min
410 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC722 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min
411 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC723 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min
412 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC724 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min
413 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC725 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min
414 | 流量校准计 | / | ZQCDC709 | Flow Detective | KSL
415 | 流量校准计 | / | ZQCDC710 | Flow Detective | KSL
416 | 噪声测定仪 | / | ZQCDC726 | YSD130 | 杭州爱华 | 检定证书(94dB)
417 | 皂膜流量计 | / | ZQCDC727 | ZR-5320 | 青岛众瑞
418 | 呼吸性粉尘采样器 | / | ZQCDC728 | TYH-30 | 盐城天悦 | 20 L/min、25 L/min
419 | 呼吸性粉尘采样器 | / | ZQCDC729 | TYH-30 | 盐城天悦 | 20 L/min、25 L/min
420 | 紫外辐照计 | / | ZQCDC292 | UV-M | 北京奥博迪光电技术有限公司
421 | 低流量采样泵 | 20080603019 | ZQCDC181 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min
422 | 低流量采样泵 | 20080603017 | ZQCDC179 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min
423 | 低流量采样泵 | 20080603018 | ZQCDC180 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min
424 | 低流量采样泵 | 20080603015 | ZQCDC177 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min
425 | 低流量采样泵 | 20080603016 | ZQCDC178 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min
426 | 广用型高低流量采样器 | 20080701020 | ZQCDC191 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
427 | 广用型高低流量采样器 | 20080701021 | ZQCDC192 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
428 | 广用型高低流量采样器 | 20080701022 | ZQCDC193 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
429 | 广用型高低流量采样器 | 20080701023 | ZQCDC194 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
430 | 广用型高低流量采样器 | 20071203008 | ZQCDC204 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
431 | 广用型高低流量采样器 | 20071203009 | ZQCDC205 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
432 | 广用型高低流量采样器 | 20071203010 | ZQCDC206 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
433 | 广用型高低流量采样器 | 20071203011 | ZQCDC207 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
434 | 广用型高低流量采样器 | 20071203013 | ZQCDC209 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
435 | 广用型高低流量采样器 | 20071203014 | ZQCDC210 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
436 | 广用型高低流量采样器 | 20071203015 | ZQCDC211 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
437 | 广用型高低流量采样器 | 20071203016 | ZQCDC212 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
438 | 广用型高低流量采样器 | 20080902010 | ZQCDC248 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
439 | 广用型高低流量采样器 | 20080902011 | ZQCDC249 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
440 | 广用型高低流量采样器 | 20080902012 | ZQCDC250 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
441 | 广用型高低流量采样器 | 20080902013 | ZQCDC251 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
442 | 广用型高低流量采样器 | 20080804015 | ZQCDC253 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
443 | 广用型高低流量采样器 | 20080804016 | ZQCDC254 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
444 | 广用型高低流量采样器 | 20080804017 | ZQCDC255 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min
445 | 个人剂量报警仪 | 11032535 | ZQCDC170 | SW82型 | 上海朔旺仪器仪表有限公司
446 | 个人剂量报警仪 | 11032557 | / | SW82型 | 上海朔旺仪器仪表有限公司
447 | X射线机多功能质量检测系统（多功能剂量仪） | 175752 | ZQCDC379 | UNFORS XI | 瑞典 UNFORS
448 | 便携式X、γ剂量率仪 | 95 | ZQCDC313 | BH3103B | 中核（北京）核仪器厂
449 | 放疗剂量仪 | 22095 | ZQCDC438 | DOSE1 | 德国IBA
450 | 便携式中子检测仪 | 310927 | ZQCDC439 | 2241-04-01 | 美国Ludlum
451 | 声级计（噪声仪） | / | / | BSWA309 | 北京和润恺安
452 | 湿球黑球温度（WBGT）指数测定仪 | / | / | HW2101 | 北京和润恺安
453 | 钢直尺 |  | 2025FZSB003 | 50cm | 得力
454 | 钢直尺 |  | 2025FZSB004 | 50cm | 得力
455 | 医用低温冰箱 | 1L239000901PD153C1S0028 |  | HD-86L390 | 海信容声冷柜有限公司 | -50℃、-80℃
456 | 医用低温冰箱 | 1L238800101HF0ALFES0071 |  | HD-86L388 | 海信容声冷柜有限公司 | -50℃、-80℃
457 | 小型组合式冷库 | HRSW2S2017 |  | HRZK-02s | 青岛海尔集团有限公司 | 5℃
458 | 小型组合式冷库 | HRSW2S2020 |  | HRZK-03s | 青岛海尔集团有限公司 | 5℃
459 | 立式低温保存箱 | BE0200B0100B28CKXM5J |  | DW-40L262 | 青岛海尔集团有限公司 | -15℃、-20℃、-35℃
460 | 立式低温保存箱 | BE0200B0100B28CK36Y3 |  | DW-40L262 | 青岛海尔集团有限公司 | -15℃、-20℃、-35℃
461 | 医用冷藏箱 | 55370K7390092B3D0032 |  | YC-370 | 澳柯玛股份有限公司 | 2℃-8℃
462 | 医用冷藏箱 | 55370K7390092B320186 |  | YC-370 | 澳柯玛股份有限公司 | 2℃-8℃
463 | 医用冷藏箱 | 550500700ZZ596AR5612 |  | YC-50 | 澳柯玛股份有限公司 | 2℃-8℃
464 | 医用冷藏箱 | 550500700ZZ596AR9181 |  | YC-50 | 澳柯玛股份有限公司 | 2℃-8℃
465 | 玻璃体温计 |  | 1 | 2020TJ0021-32腋下型 | 鱼跃医疗器械有限公司
466 | 玻璃体温计 |  | 2 | 2020TJ0021-32腋下型 | 鱼跃医疗器械有限公司
467 | 玻璃体温计 |  | 3 | 2020TJ0021-32腋下型 | 鱼跃医疗器械有限公司
468 | 玻璃体温计 |  | 4 | 2020TJ0021-32腋下型 | 鱼跃医疗器械有限公司
469 | 玻璃体温计 |  | 5 | 2020TJ0021-32腋下型 | 鱼跃医疗器械有限公司
470 | 身高体重秤 | 388 |  | TCS-200-RT | 金华市征龙衡器有限公司 | 2Kg-200Kg
471 | 电子婴儿秤 | 202207047 |  | RCS-20 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | 0.1Kg-20Kg
472 | 离心机 | 1906122 |  | TDL-320 | 山东百歌医疗科技有限公司 | 2000rpm、3000rpm
473 | 电热恒温水槽 | 210319 |  | SSW-600-2S | 上海博迅医疗生物仪器有限公司 | 37℃
474 | 氧气压力表 | 22030921 |  | （0-25）Mpa/1Mpa |  | 5MPa、10MPa、15MPa、20MPa、25MPa
475 | 温湿度表 |  | 1 | G101 | 天津市科辉仪表厂 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
476 | 温湿度表 |  | 2 | G101 | 天津市科辉仪表厂 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
477 | 温湿度表 |  | 3 | G101 | 天津市科辉仪表厂 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
478 | 温湿度表 |  | 4 | G101 | 天津市科辉仪表厂 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
479 | 温湿度表 |  | 5 | G101 | 天津市科辉仪表厂 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
480 | 温湿度计 |  | 1 | No.9013 | 得力集团有限公司 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
481 | 温湿度计 |  | 2 | No.9013 | 得力集团有限公司 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
482 | 温湿度计 |  | 3 | No.9013 | 得力集团有限公司 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
483 | 温湿度计 |  | 4 | No.9013 | 得力集团有限公司 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
484 | 温湿度计 |  | 5 | No.9013 | 得力集团有限公司 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH
485 | 血压计 | 30962812 |  | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
486 | 血压计 | 30962788 |  | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
487 | 血压计 | 30962754 |  | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
合计总价（元）
备注：报价为单次检校报价，检校周期执行国家相应标准。
报价单位（公章）：
年 月 日