## Sheet2
附1：仪器设备检定校准报名表
| 仪器名称 | 数量 | 检定/校准要求 | 检定规程或校准规范及编号 | 自检 | 外包
1 | 高压蒸汽灭菌器 | 8 | 121℃
2 | 数显恒温水箱 | 2 | 37℃
3 | 酒精温度计 | 2 | 37℃
4 | 恒温培养摇床 | 1 | 36℃
5 | 霉菌培养箱 | 1 | 28℃
6 | 恒温培养箱（高精度） | 1 | 36℃
7 | 电热恒温培养箱 | 2 | 30℃
8 | 电热恒温培养箱 | 2 | 36℃
9 | 电热恒温培养箱 | 1 | 42℃
10 | 电热恒温培养箱 | 1 | 44.5℃
11 | 电热恒温培养箱 | 1 | 50℃
12 | 电热恒温培养箱 | 2 | 56℃
13 | 水浴摇床 | 1 | 50℃
14 | 恒温震荡水槽 | 1 | 54℃
15 | 高精度水浴锅 | 1 | 37.0℃
16 | 生化培养箱 | 1 | 36℃
17 | 医用二氧化碳培养箱 | 1 | 37℃
18 | 鼓风干燥箱 | 1 | 180℃
19 | 干式恒温器 | 1 | 100℃
20 | 多功能电子温湿度计 | 12 | 5℃
21 | 酶标仪 | 2 | 波长450nm、630nm
22 | 全自动酶免分析仪 | 1 | 波长450nm、630nm、洗板
23 | 洗板机 | 2
24 | 全自动化学发光测定仪 | 1
25 | 血液细胞分析仪 | 1
26 | 尿分析仪 | 1
27 | 移液器 | 2 | 1μL
28 | 移液器 | 2 | 2μL
29 | 移液器 | 2 | 5μL
30 | 移液器 | 1 | 10μL
31 | 移液器 | 1 | 15μL
32 | 移液器 | 3 | 20μL
33 | 移液器 | 1 | 25μL
34 | 移液器 | 4 | 50μL
35 | 移液器 | 1 | 75μL
36 | 移液器 | 6 | 100μL
37 | 移液器 | 4 | 200μL
38 | 移液器 | 1 | 1000μL
39 | 8头移液器 | 1 | 1μL
40 | 8头移液器 | 2 | 100μL
41 | 八联排移液器 | 1 | 10μL
42 | 八联排移液器 | 1 | 1000μL
43 | 分度吸管 | 16
44 | 量筒 | 4
45 | 1/百 电子天平 | 1 | 0.01-200g
46 | 1/百 电子天平 | 2 | 0.01-300g
47 | 1/百 电子天平 | 1 | 0.2-1000g
48 | 生物安全柜 | 13 | 外观、高效过滤器完整性、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、照度、噪声、振动、洁净度等
49 | 实时荧光定量PCR仪 | 4 | 温度、浓度
50 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 温度、浓度
51 | 高压蒸汽灭菌器 | 8 | 弹簧全启式安全阀
52 | 高压蒸汽灭菌器 | 2 | 高压蒸汽灭菌器安全性检定
53 | 气相色谱仪 | 2 | FID ECD
54 | 气相色谱仪 | 1 | FID ECD FPD
55 | 气相色谱仪 | 1 | FID FPD
56 | 气质联用仪 | 1 | ---
57 | 高效液相色谱仪 | 1 | 二极管阵列、荧光检测器
58 | 离子色谱仪 | 1 | --
59 | 薄层色谱 | 1 | ----
60 | 等离子体发射光谱仪 | 1 | ----
61 | 原子吸收分光光度法 | 1 | 火焰 石墨炉
62 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 石墨炉
63 | 原子荧光光度计 | 2 | --
64 | 分光光度计 | 2 | --
65 | 紫外可见分光光度计 | 1
66 | 台式氰尿酸检测仪 | 1 | 氰尿酸
67 | 酸度计 | 1 | --
68 | 电导率仪 | 1 | --
69 | 自动旋光仪 | 1 | --
70 | 散射式浊度仪 | 2 | --
71 | 数字式离子计 | 1 | --
72 | 自动电位滴定仪 | 1 | --
73 | 箱式电阻炉 | 1 | 550℃（±25℃） 900℃ 850℃
74 | 台式高温马弗炉 | 1 | 550℃（±25℃）850℃、900℃
75 | 微波快速灰化仪 | 1 | 550℃（±25℃） 900℃
76 | 大体积干燥箱 | 1 | 100℃（±5℃）
103℃（101-105℃）
105℃（±3℃） 180℃
77 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 1 | 100℃（±5℃）
103℃（101-105℃）
105℃（±3℃） 180℃
78 | 热空气消毒箱 | 1 | 100℃（±5℃）
103℃（101-105℃）
105℃（±3℃） 180℃
79 | 红外干燥箱 | 1 | 100℃（±5℃）
103℃（101-105℃）
105℃（±3℃） 180℃
80 | 数显恒温水浴锅 | 1 | 30℃（±1℃）
81 | 电热恒温水槽 | 1 | 30℃（±1℃）
82 | 尿碘测定超级水浴 | 1 | 30.0℃ （±0.3℃）
83 | 恒温水浴 | 1 | 37℃（±1℃）
84 | 数显冰箱温度计 | 16 | -10、0、5、10℃
85 | 数显环境温湿度表 | 14 | 温度20℃，湿度60%
86 | 电子天平（200g/0.01g） | 1 | --
87 | 电子天平（200g/0.1g） | 1 | --
88 | 电子天平（81g/0.01mg；210g/0.1mg） | 1 | --
89 | 电子天平（200g/0.1mg） | 1 | --
90 | 电子天平（220g/0.1mg） | 1 | --
91 | 电子天平（210g/0.001g） | 1 | --
92 | 电子天平（151g/0.001g） | 1 | --
93 | 酒精计 | 3
94 | 移液器 | 4 | 校准3个量程点
95 | 微量进样针 | 5 | 校准3个量程点
96 | 烤箱水银温度计 | 2 | 校准3个量程点
97 | 数字式滴定仪 | 1 | 5mL、25mL、50mL
98 | 比色管 | 6 | --
99 | 分度吸管 | 8
100 | 滴定管 | 4
101 | 单标线吸管 | 12
102 | 容量瓶 | 16
103 | 密度瓶 | 2
104 | 数字照度计 | 1
105 | 数字声级计 | 1 | 检定证书
106 | 激光测距仪 | 2
107 | 一氧化碳二氧化碳红外气体分析仪 | 1 | 二氧化碳
108 | 撞击式空气微生物采样器 | 2
109 | 一氧化碳二氧化碳测定仪 | 1 | 一氧化碳、二氧化碳
110 | 便携式二氧化氯余氯双参数快速测定仪 | 1 | 二氧化氯、游离余氯
111 | 水质分析仪 | 2 | 二氧化氯、余氯、臭氧
112 | 便携式多参数测试仪 | 1 | PH、溶解氧
113 | 余氯分析仪 | 1 | 余氯
114 | 便携式PH/ORP计 | 1 | PH ORP
115 | 温湿度计 | 2
116 | 照度计 | 3
117 | 数位 | 1
118 | 风速仪 | 3
119 | 便携式风速气象测定仪 | 1
120 | 粉尘测定仪 | 1
121 | 智能防爆粉尘检测仪 | 1
122 | 紫外辐照计 | 3
123 | 空盒气压表 | 3
124 | 机械振动测定仪 | 1
125 | 粉尘采样器 | 15
126 | WBGT热指数仪 | 2
127 | 防爆型大气采样器 | 8
128 | 综合大气采样器 | 16
129 | 气溶胶大容量采样器 | 9
130 | 中流量大气采样器 | 5
131 | 低流量采样泵 | 5
132 | 广用型高低流量采样器 | 19
133 | 噪声计 | 1 | 检定证书
134 | 噪声测定仪 | 1 | 检定证书
135 | 噪声分析仪 | 1 | 检定证书
136 | 个体噪声剂量计 | 10
137 | 皂膜流量计 | 1
138 | 电子皂膜流量计 | 1
139 | 流量校准仪 | 1
140 | 流量校准计 | 2
141 | 音源校正器
142 | 呼吸性粉尘采样器 | 2
143 | X射线机多功能质量检测系统（多功能测量仪） | 1
144 | 个人剂量报警仪 | 2
145 | 放疗剂量仪 | 1
146 | 便携式中子检测仪 | 1
147 | 便携式X、γ剂量率仪 | 1
148 | 声级计（噪声仪） | 1
149 | 湿球黑球温度（WBGT）指数测定仪 | 1
150 | 温湿度计 | 5 | 温度、湿度
151 | 温湿度表 | 5 | 温度、湿度
152 | 无线温湿度标签 | 6 | 温度、湿度
153 | 浮标式·氧气吸入器 | 1
154 | 电热恒温水槽 | 1 | 37℃
155 | 身高体重秤 | 1
156 | 电子婴儿秤 | 1
157 | 离心机 | 1
158 | 血压计 | 3 | 检定证书
159 | 玻璃体温计 | 5 | 检定证书
160 | 便携式温度记录仪 | 2 | 2-8℃
161 | 测温探头 | 4 | 0℃ 5℃ 10℃
162 | 低温传感器 | 3 | -15℃ -20℃ -35℃
163 | 低温传感器 | 2 | -50℃ -80℃
164 | 医用低温冰箱 | 2 | -50℃ -80℃
165 | 立式低温保存箱 | 2 | -15℃ -20℃ -35℃
166 | 医用冷藏箱 | 4 | 2-8℃
167 | 小型组合型冷库 | 2 | 2-8℃
注：自检、分包请在相应栏内打√。
报名单位：