## Sheet2
济南市章丘区疾病预防控制中心2025年仪器设备检定校准信息及报价表
| 仪器名称 | 出厂编号 | 仪器编号 | 型号 | 生产厂家 | 检定/校准要求 | 参考检校标准 | 所属部门 | 报价（元）
1 | 高压蒸汽灭菌器（5楼） | PC540590 | ZQCDC099 | MLS-3751L-PC | 日本松下 | 121℃ |  | 微生物检验
2 | 立式压力蒸汽灭菌器（5楼） | J3190207 | ZQCDC696 | SQL1010C | 重庆雅马拓科技有限公司 | 121℃ |  | 微生物检验
3 | 高压灭菌器(门诊) | 2017K644 | ZQCDC511 | LMQ.C-50EP | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 121℃ |  | 微生物检验
4 | 高压灭菌器（6楼） | 2017K612 | ZQCDC510 | LMQ.C-50EP | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 121℃ |  | 微生物检验
5 | 高压蒸汽灭菌器（6楼） | PC761620 | ZQCDC362 | MLS-3781L-PC | 日本松下 | 121℃ |  | 微生物检验
6 | 高压蒸汽灭菌器（6楼） | PC992493 | ZQCDC576 | MLS-3781L-PC | 日本PHCbi | 121℃ |  | 微生物检验
7 | 高压蒸汽灭菌器（6楼） | 55165023 | ZQCDC608 | FLS-1000 | 日本TOMY KOGYO CO..LTO | 121℃ |  | 微生物检验
8 | 高压蒸汽灭菌器（6楼） | 56165029 | ZQCDC647 | FLS-1000 | 日本 TOMY KOGYO CO..LTO. | 121℃ |  | 微生物检验
9 | 数显恒温水箱 | 71004 | ZQCDC262 | HH-W600 | 金坛市鑫鑫实验仪器厂 | 37℃ |  | 微生物检验
10 | 数显恒温水箱 | 128712 | ZQCDC351 | HH-W600 | 金坛市鑫鑫实验仪器厂 | 37℃ |  | 微生物检验
11 | 恒温震荡水槽 | 210416816 | ZQCDC642 | BWZ-10 | 上海一恒科技有限公司 | 54℃ |  | 微生物检验
12 | 水浴摇床 | 150081NK | ZQCDC436 | SHZ-A | 常州诺基 | 50℃ |  | 微生物检验
13 | 高精度水浴锅 | 2D1521680 | ZQCDC434 | AD07R-20-A12Y | 美国Poly science | 37.0℃ |  | 微生物检验
14 | 恒温培养摇床 | 613555 | ZQCDC113 | THZ-100 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 36℃ |  | 微生物检验
15 | 霉菌培养箱 | 16-10815 | ZQCDC455 | KB115 | 德国BINDER | 28℃ |  | 微生物检验
16 | 生化培养箱 | 6021908 | ZQCDC569 | BJPX-150 | 山东博科生物产业有限公司 | 36℃ |  | 微生物检验
17 | 恒温培养箱（高精度） | SN20180000000293 | ZQCDC512 | BD-260 | 德国BINDER | 36℃ |  | 微生物检验
18 | 电热恒温培养箱 | 61220017 | ZQCDC110 | MIR-162 | 日本三洋 | 44.5℃ |  | 微生物检验
19 | 电热恒温培养箱 | 61220019 | ZQCDC111 | MIR-162 | 日本三洋 | 42℃ |  | 微生物检验
20 | 电热恒温培养箱 | 61220020 | ZQCDC112 | MIR-162 | 日本三洋 | 56℃ |  | 微生物检验
21 | 电热恒温培养箱 | 34368 | ZQCDC043 | DHP-500S | 北京市永光明医疗仪器厂 | 30℃ |  | 微生物检验
22 | 电热恒温培养箱 | 59714 | ZQCDC019 | 303-2 | 沪南实验仪器厂 | 50℃ |  | 微生物检验
23 | 恒温培养箱 | BBSY15ⅣⅤD210801147B | ZQCDC697 | BD115 | 德国BINDER | 36℃ |  | 微生物检验
24 | 恒温培养箱 | 20180000022375 | ZQCDC600 | BD 56 | 德国BINDER | 30℃ |  | 微生物检验
25 | 低温恒温培养箱 | 20070046 | ZQCDC614 | MIR-154L-PC | 日本普和希株式会社(三洋) | 36℃ |  | 微生物检验
26 | 低温培养箱 | 190903164 | ZQCDC613 | BC-60 | 上海一恒科技有限公司(贝因) | 56℃ |  | 微生物检验
27 | 医用二氧化碳培养箱 | BJPXC100230400009B | 2024JCSB001 | BJPX-C100 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 37℃ |  | 微生物检验
28 | 鼓风干燥箱 | 201146982 | ZQCDC653 | BO-120F | 上海一恒科技有限公司 | 180℃ |  | 微生物检验
29 | 干式恒温器 | HW100G23050349 | 2023FZSB001 | BK-HW100G | 山东省高精生物诊断分析产业技术有限公司 | 100℃ |  | 微生物检验
30 | 酒精温度计 | - | - | 1-100℃ | - | 37℃ |  | 微生物检验
31 | 酒精温度计 | - | - | 1-100℃ | - | 37℃ |  | 微生物检验
32 | 多功能电子温湿度计1 |  | 1 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
33 | 多功能电子温湿度计2 |  | 2 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
34 | 多功能电子温湿度计3 |  | 3 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
35 | 多功能电子温湿度计4 |  | 4 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
36 | 多功能电子温湿度计5 |  | 5 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
37 | 多功能电子温湿度计6 |  | 6 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
38 | 多功能电子温湿度计7 |  | 7 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
39 | 多功能电子温湿度计8 |  | 8 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
40 | 多功能电子温湿度计9 |  | 9 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
41 | 多功能电子温湿度计10 |  | 10 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 5℃ |  | 微生物检验
42 | 多功能电子温湿度计11 |  | 11 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | -18℃ |  | 微生物检验
43 | 多功能电子温湿度计12 |  | 12 | JR900A | 广东美德时仪器仪表有限公司 | -18℃ |  | 微生物检验
44 | 酶标仪 | 17550-502482 | ZQCDC358 | Anthos2010 | 英国Biochrom公司 | 波长450nm、630nm |  | 微生物检验
45 | 酶标仪 | 3011004597 | ZQCDC645 | PHOMO | 安图实验仪器(郑州)公司 | 波长450nm、630nm |  | 微生物检验
46 | 全自动酶免分析仪 | 421096 | ZQCDC305 | ALISEI Q.S. | 意大利SEAC公司 | 波长450nm、630nm、洗板 |  | 微生物检验
47 | 洗板机 | 2131003072 | ZQCDC644 | IWO-960 | 郑州安图 | 洗板 |  | 微生物检验
48 | 洗板机 | XPJ81A008A | ZQCDC573 | ST-36W | 上海科华实验系统有限公司 | 洗板 |  | 微生物检验
49 | 血液细胞分析仪 | 15602 | ZQCDC268 | XT-1800i | 日本Sysmex |  | JJG714-2012血细胞分析仪检定规程 | 微生物检验
50 | 尿分析仪(门诊) | A81513 | ZQCDC272 | GEB-600 | 广州花都高尔宝有限公司 |  | JJF1129-2005尿液分析仪校准规范 | 微生物检验
51 | 全自动化学发光测定仪 | 7021006473 | ZQCDC734 | AutoLumoA2000Plus | 安图实验仪器(郑州)有限公司 |  | JJF1752-2019全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范 | 微生物检验
52 | 移液器 | Y67251 | ZQCDC047 | 20-200μL | Finnpipette | 75μL | JJG646-2006移液器检定规程 | 微生物检验
53 | 移液器 | Z85003 |  | 20-200μL | Finnpipette | 100μL |  | 微生物检验
54 | 移液器 | Z78998 | ZQCDC049 | 5-50μL | Finnpipette | 10μL |  | 微生物检验
55 | 移液器 | Y64017 | ZQCDC048 | 0.5-10μL | Finnpipette | 5μL |  | 微生物检验
56 | 移液器 | 4042844 |  | 20-200μL | KHB | 100μL |  | 微生物检验
57 | 移液器（6楼） | 4035242 |  | 0.5-10μL | KHB | 2μL |  | 微生物检验
58 | 移液器（6楼） | DT19080 |  | 20-200μL | MED | 50μL |  | 微生物检验
59 | 移液器（6楼） | 13653910 |  | 100-1000μL | BIOHIT | 100μL |  | 微生物检验
60 | 移液器（6楼） | 12661968 |  | 20-200μL | BIOHIT | 50μL |  | 微生物检验
61 | 移液器（6楼） | 030728D |  | 2-20μL | 艾本德 | 2μL |  | 微生物检验
62 | 移液器 | 12541302 | - | 5-50μL | 芬兰百得 | 15μL |  | 微生物检验
63 | 移液器 | 12556975 | - | 20-200μL | 芬兰百得 | 100μL |  | 微生物检验
64 | 移液器 | 12574353 |  | 100-1000μL | BIOHIT | 200μL |  | 微生物检验
65 | 移液器 | 12574354 | ZQCDC506 | 100-1000μL | 芬兰百得 | 200μL |  | 微生物检验
66 | 移液器 | 4040607 |  | 20-200μL | KHB | 25μL |  | 微生物检验
67 | 移液器 | B950784325 | ZQCDC577 | 0.5-10μL | 美国瑞宁 | 5μL |  | 微生物检验
68 | 移液器 | B942423347 | ZQCDC581 | 10-100μL | 美国瑞宁 | 20μL |  | 微生物检验
69 | 移液器 | B945570747 | ZQCDC585 | 20-200μL | 美国瑞宁 | 100μL |  | 微生物检验
70 | 移液器 | B945570787 | ZQCDC586 | 20-200μL | 美国瑞宁 | 100μL |  | 微生物检验
71 | 移液器 | B945569849 | ZQCDC589 | 100-1000μL | 美国瑞宁 | 1000μL |  | 微生物检验
72 | 移液器 | I41429K | ZQCDC677 | 0.5-10μL | 德国艾本德 | 1μL |  | 微生物检验
73 | 移液器 | I13460k | ZQCDC679 | 10-100μL | 德国艾本德 | 20μL |  | 微生物检验
74 | 移液器 | J13363K | ZQCDC686 | 100-1000μL | 德国艾本德 | 200μL |  | 微生物检验
75 | 移液器 | J36620K | ZQCDC682 | 20-200μL | 德国艾本德 | 50μL |  | 微生物检验
76 | 移液器 | J36652K | ZQCDC683 | 20-200μL | 德国艾本德 | 50μL |  | 微生物检验
77 | 移液器（6楼） | G18143K | ZQCDC693 | 0.5-10μL | 德国艾本德 | 1μL |  | 微生物检验
78 | 移液器（6楼） | Q58045J | ZQCDC694 | 10-100μL | 德国艾本德 | 20μL |  | 微生物检验
79 | 移液器（6楼） | H21307K | ZQCDC695 | 100-1000μL | 德国艾本德 | 200μL |  | 微生物检验
80 | 八联排移液器（6楼） | N48500K | ZQCDC738 | 10-100μL | 德国艾本德 | 100μL |  | 微生物检验
81 | 八联排移液器 | C012203713 | ZQCDC595 | 2-20μL | 美国瑞宁 | 10μL |  | 微生物检验
82 | 八联排移液器 | B947655977 | ZQCDC597 | 100-1200μL | 美国瑞宁 | 1000μL |  | 微生物检验
83 | 八联排移液器 | J43121K | ZQCDC687 | 0.5-10μL | 德国艾本德 | 1μL |  | 微生物检验
84 | 8头移液器 | DR35805 | ZQCDC015 | 50-300μL | Dragon med | 100μL |  | 微生物检验
85 | 1/百 电子天平 | 12231 | ZQCDC074 | HZT-A200 | 福州华志科学仪器有限公司 | 0.01-200g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 微生物检验
86 | 1/百 电子天平 | 13237 | ZQCDC428 | DJ-3002 | 福州华志科学仪器有限公司 | 0.01-300g |  | 微生物检验
87 | 1/百 电子天平 | 460650 | ZQCDC598 | JE5001 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 0.01-300g |  | 微生物检验
88 | 1/百 电子天平 | 221890951 | ZQCDC649 | GMB1002 | 南京伯尼塔科学仪器有限公司 | 0.2-1000g |  | 微生物检验
89 | 分度吸管 | 6支 |  | 1mL |  | 0.5mL | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 微生物检验
90 | 分度吸管 | 2支 |  | 2mL |  | 1mL |  | 微生物检验
91 | 分度吸管 | 2支 |  | 5mL |  | 2.5mL |  | 微生物检验
92 | 分度吸管 | 6支 |  | 10mL |  | 7mL |  | 微生物检验
93 | 量筒 | 2支 |  | 100 mL |  | 60mL |  | 微生物检验
94 | 量筒 | 2支 |  | 500 mL |  | 300mL |  | 微生物检验
95 | 生物安全柜 | BSC11A1001 | ZQCDC124 | BSC-1100ⅡA2-X | 济南鑫贝西 | 外观、高效过滤器完整性、下降气流流速、流入气流流速、气流模式、照度、噪声、振动、洁净度等 |  | 微生物检验
96 | 生物安全柜 | 0113BSJB1631 | ZQCDC126 | HF1200 | 上海力申 |  |  | 微生物检验
97 | 生物安全柜 | 0113BSJB1632 | ZQCDC127 | HF1200 | 上海力申 |  |  | 微生物检验
98 | 生物安全柜 | XADR040988 | ZQCDC030 | BSC-1100ⅡA2 | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
99 | 生物安全柜 | XADR040982 | ZQCDC265 | BSC-1100ⅡA2 | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
100 | 生物安全柜 | BSC15A1606365 | ZQCDC054 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
101 | 生物安全柜 | BSC15A1503480 | ZQCDC437 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
102 | 生物安全柜 | BSC15A19111244 | ZQCDC574 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
103 | 生物安全柜 | BSC15A19101110 | ZQCDC575 | BSC-1500ⅡA2-X | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
104 | 生物安全柜 | BSC30B2002046 | ZQCDC601 | 11230 BBC 86 | 山东博科 |  |  | 微生物检验
105 | 生物安全柜 | BSC15B20040709 | ZQCDC602 | BSC-1500ⅡB2-X | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
106 | 生物安全柜 | BSC15BA21010140 | ZQCDC630 | BSC-1500ⅡB2-X | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
107 | 生物安全柜 | BSC15BA20120512 | ZQCDC631 | BSC-1500ⅡB2-X | 济南鑫贝西 |  |  | 微生物检验
108 | 实时荧光定量PCR仪(罗氏) | 28684 | ZQCDC394 | LightCycler480Ⅱ | 罗氏（Roche） | 温度、浓度 | JJF1527-2015聚合酶链反应分析仪校准规范 | 微生物检验
109 | 实时荧光定量PCR仪(ABI) | 2765220081528 | ZQCDC617 | QuantStudlotm5 | 美国生命科技控股私人有限公司 |  |  | 微生物检验
110 | 全自动医用PCR分析系统(天隆) | TL22E20101640 | ZQCDC618 | Gentier96E | 西安天隆科技有限公司 |  |  | 微生物检验
111 | 实时荧光定量PCR仪(ABI) | 2765222024540 | ZQCDC731 | QuantStudlotm5 | 美国生命科技控股私人有限公司 |  |  | 微生物检验
112 | 实时荧光定量PCR仪(ABI) | 2765222024516 | ZQCDC732 | QuantStudlotm5 | 美国生命科技控股私人有限公司 |  |  | 微生物检验
113 | 立式灭菌器(六楼洗消间) | A180103-155 | ZQCDC510 | YA28X6T/10 | 宁波甬安医疗器械制造有限公司 | 弹簧全启式安全阀 |  | 微生物检验
114 | 立式灭菌器(五楼PCR) | A180103-161 | ZQCDC511 | YA28X6T/10 | 宁波甬安医疗器械制造有限公司 |  |  | 微生物检验
115 | 高压蒸汽灭菌器(五楼艾滋) | AL326 | ZQCDC099 | SD/137-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD |  |  | 微生物检验
116 | 高压蒸汽灭菌器(六楼PCR) | FJ75 | ZQCDC576 | SD/137-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD |  |  | 微生物检验
117 | 高压蒸汽灭菌器(六楼试剂) | DD324 | ZQCDC362 | SD/137-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD |  |  | 微生物检验
118 | 高压蒸汽灭菌器(六楼PCR淘米) | EH1971 | ZQCDC608 | SD/138-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD |  |  | 微生物检验
119 | 高压蒸汽灭菌器(六楼试剂淘米) | FH102 | ZQCDC647 | SD/138-SU4 | MIHANA seisakusho CO.,LTD |  |  | 微生物检验
120 | 高压蒸汽灭菌器(五楼PCR) | A210504-207 | ZQCDC696 | YA28X6T/10 | 宁波甬安医疗器械制造有限公司 |  |  | 微生物检验
121 | 高压蒸汽灭菌器 | 56165029 | ZQCDC647 | FLS-1000 | 日本TOMY KOGYO CO..LTO | 定期检验 | TSG21-2016固定式压力容器安全技术监察规程 | 微生物检验
122 | 高压蒸汽灭菌器 | PC540590 | ZQCDC099 | MLS-3751L-PC | 日本松下 | 定期检验（已达到设计使用年限） |  | 微生物检验
123 | 酒精计 | -- | j01 | 0-40 | -- | -- | JJG42-2023工作玻璃浮计检定规程 | 理化检验科
124 | 酒精计 | -- | j02 | 40-70 | -- | -- |  | 理化检验科
125 | 酒精计 | -- | j03 | 70-100 | -- | -- |  | 理化检验科
126 | 红外干燥箱 | 3221410 | ZQCDC426 | YHG-400-BS | 上海跃进医疗器械有限公司 | 100℃（±5℃） 103℃（±2℃） 105℃（±3℃） 180℃（±3℃） |  | 理化检验科
127 | 热空气消毒箱 | 611874 | ZQCDC116 | GRX-9073A | 上海一恒科技有限公司 | 100℃（±5℃） 103℃（±2℃） 105℃（±3℃） 180℃（±3℃） |  | 理化检验科
128 | 大体积干燥箱 | 180413530 | ZQCDC540 | DHG-9425A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 100℃（±5℃） 103℃（±2℃） 105℃（±3℃） 180℃（±3℃） |  | 理化检验科
129 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 8101 | ZQCDC020 | 101A-1 | 浙江萧山科学仪器二厂 | 100℃（±5℃） 103℃（±2℃） 105℃（±3℃） 180℃（±3℃） |  | 理化检验科
130 | 电热恒温水槽 | 612699 | ZQCDC114 | DK－8AD | 上海一恒科技有限公司 | 30℃（±1℃） |  | 理化检验科
131 | 恒温水浴 | 2151 | ZQCDC448 | MU-2 | 齐齐哈尔精准分析仪器公司 | 37℃（±1℃） |  | 理化检验科
132 | 数显恒温水浴锅 | 20619035 | ZQCDC107 | HH-S2 | 江苏正基仪器有限公司 | 30℃（±1℃） |  | 理化检验科
133 | 尿碘测定超级水浴 | 5214 | ZQCDC570 | MU-2 | 齐齐哈尔精准分析仪器公司 | 30.0℃ （±0.3℃） |  | 理化检验科
134 | 移液器 | 13657479 | ZQCDC637 | 0.5-10ul | 百得实验室仪器(苏州)有限公司 | 校准3个量程点 | JJG646-2006移液器检定规程 | 理化检验科
135 | 移液器 | 13628929 | ZQCDC639 | 5-50ul | 百得实验室仪器(苏州)有限公司 |  |  | 理化检验科
136 | 移液器 | 15640371 | ZQCDC635 | 20-200ul | 百得实验室仪器(苏州)有限公司 |  |  | 理化检验科
137 | 移液器 | 16504100 | ZQCDC632 | 100-1000ul | 百得实验室仪器(苏州)有限公司 |  |  | 理化检验科
138 | 微波快速灰化仪 | PS7110 | ZQCDC274 | PHOENIX | 美国 | 550℃（±25℃） 900℃ | JJG617-1996数字温度指示调节仪检定规程 JJF1376-2012箱式电阻炉校准规范 | 理化检验科
139 | 箱式电阻炉 | 760 | ZQCDC017 | SX-4-10 | 上海实验电炉厂 | 550℃（±25℃） 850℃ 900℃ |  | 理化检验科
140 | 台式高温马弗炉 | KRD-2006015 | ZQCDC700 | KRD-4-12 | 山东科瑞达电炉有限公司 | 550℃（±25℃）850℃、900℃ |  | 理化检验科
141 | 数字式滴定仪 | 24B63017 | 2024JCSB003 | Titrette | 普兰德 | 5mL、25mL、50mL |  | 理化检验科
142 | 台式氰尿酸检测仪 | 240529LM | 2024JCSB002 | YP-TQNS | 山东优云谱光电科技有限公司 | 氰尿酸 | JJF1568-2016分光光度法流动分析仪校准规范 | 理化检验科
143 | 烤箱水银温度计（2支） | -- | S01、S02 | 0-200℃ | -- | 校准3个量程点 | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | 理化检验科
144 | 数显冰箱温度计（16支） | --- | 编号bw01-bw16 | JR900A | 美德时仪器仪表 | -10℃ 5℃ 0℃ 10℃ |  | 理化检验科
145 | 数显环境温湿度表（14支） | -- | 编号hw01-06、08-14、16 | HTC-1 | 河北振威仪器仪表有限公司 | 温度20℃，湿度60% |  | 理化检验科
146 | 微量进样针 | -- | ZQCDC623 | 1000ul | 上海高鸽工贸有限公司 | 校准3个量程点 |  | 理化检验科
147 | 微量进样针 | -- | ZQCDC624 | 500ul | 上海高鸽工贸有限公司 |  |  | 理化检验科
148 | 微量进样针 | -- | ZQCDC625 | 100ul | 上海高鸽工贸有限公司 |  |  | 理化检验科
149 | 微量进样针 | -- | ZQCDC626 | 50ul | 上海高鸽工贸有限公司 |  |  | 理化检验科
150 | 微量进样针 | -- | ZQCDC627 | 10ul | 上海高鸽工贸有限公司 |  |  | 理化检验科
151 | 比色管（2支） | -- | b01、b02 | 10 mL | -- | -- | JJG10-2005专用玻璃量器检定规程 | 理化检验科
152 | 比色管（2支） | -- | b03、b04 | 25 mL | -- |  |  | 理化检验科
153 | 比色管（2支） | -- | b05、b06 | 50 mL | -- |  |  | 理化检验科
154 | 分度吸管 （2支） | -- | f01、f02 | 1mL | -- | 校准3个量程点 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 理化检验科
155 | 分度吸管（2支） | -- | f03、f04 | 2mL | -- |  |  | 理化检验科
156 | 分度吸管（2支） | -- | f05、f06 | 5mL | -- |  |  | 理化检验科
157 | 分度吸管（2支） | -- | f07、f08 | 10mL | -- |  |  | 理化检验科
158 | 滴定管（3支） | -- | d01、d02、d03 | 25 mL | -- |  |  | 理化检验科
159 | 滴定管 | -- | d04 | 10mL | -- |  |  | 理化检验科
160 | 单标线吸管（2支） | -- | Y01、y02 | 1 mL | -- | -- |  | 理化检验科
161 | 单标线吸管（2支） | -- | Y03、y04 | 5 mL | -- |  |  | 理化检验科
162 | 单标线吸管（2支） | -- | Y05、y06 | 10 mL | -- |  |  | 理化检验科
163 | 单标线吸管（2支） | -- | Y07、y08 | 20 mL | -- |  |  | 理化检验科
164 | 单标线吸管（2支） | -- | Y09、y10 | 25 mL | -- |  |  | 理化检验科
165 | 单标线吸管（2支） | -- | Y11、y12 | 50 mL | -- |  |  | 理化检验科
166 | 容量瓶（2支） | -- | r01、r02 | 10 mL | -- |  |  | 理化检验科
167 | 容量瓶（2支） | -- | r03、r04 | 25 mL | -- |  |  | 理化检验科
168 | 容量瓶（2支） | -- | r05、r06 | 50 mL | -- |  |  | 理化检验科
169 | 容量瓶（2支） | -- | r07、r08 | 100 mL | -- |  |  | 理化检验科
170 | 容量瓶（2支） | -- | r09、r10 | 200 mL | -- |  |  | 理化检验科
171 | 容量瓶（2支） | -- | r 11、r 12 | 250 mL | -- |  |  | 理化检验科
172 | 容量瓶（2支） | -- | r 13、r 14 | 500 mL | -- |  |  | 理化检验科
173 | 容量瓶（2支） | -- | r 15、r 16 | 1000mL | -- |  |  | 理化检验科
174 | 密度瓶（2支） | / | m01、m02 | / | 上海信谊仪器厂有限公司 | 50mL |  | 理化检验科
175 | 原子荧光光度计 | HGF-V3/223113 | 2023JCSB002 | HGF-V3 | 北京海光仪器有限公司 | ---- | JJG939-2009原子荧光光度计 | 理化检验科
176 | 原子荧光光度计 | 230E/25286 | ZQCDC003 | AFS-230E | 北京海光仪器公司 | ---- |  | 理化检验科
177 | 智能散射光浊度仪 | 03TP1.0-098D | ZQCDC009 | TSZ-400A | 厦门飞华环保器材有限公司 | ---- | JJG880-2006浊度计检定规程 | 理化检验科
178 | 散射式浊度仪 | 1711003 | ZQCDC 513 | WGZ-4000AP | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | ---- |  | 理化检验科
179 | 电子天平 （200g/0.01g） | 11075 | ZQCDC348 | HZY-B200 | 福州华志科学仪器有限公司 | -- | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 理化检验科
180 | 电子天平 （200g/0.1g） | 11005 | ZQCDC350 | HZT-B200 | 福州华志科学仪器有限公司 | -- |  | 理化检验科
181 | 电子天平 （200g/0.1mg） | 35100095 | ZQCDC011 | 1702 | 德国 | -- |  | 理化检验科
182 | 电子天平 （210g/0.001g） | 1231351987 | ZQCDC101 | PL203 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | -- |  | 理化检验科
183 | 电子天平 （81g/0.01mg; 210g/0.1mg） | 1128092955 | ZQCDC123 | DV215CD | 美国奥豪斯公司 | -- |  | 理化检验科
184 | 电子天平 （151g/0.001g） | 8328240682 | ZQCDC148 | CP153 | 美国奥豪斯公司 | -- |  | 理化检验科
185 | 电子天平 （220g/0.1mg） | 36090113 | ZQCDC507 | QUINTIX224-1CN | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | -- |  | 理化检验科
186 | 气相色谱仪 | C11804803606 | ZQCDC370 | GC-2010plus | 日本岛津公司 | FID ECD FPD | JJG700-2016气相色谱仪检定规程 | 理化检验科
187 | 气相色谱仪 | US10750035 | ZQCDC157 | 7890A | 美国Agilent公司 | FID ECD |  | 理化检验科
188 | 气相色谱仪 | C12385630313CS | ZQCDC508 | GC-2010 Pro | 岛津仪器（苏州）有限公司 | FID ECD |  | 理化检验科
189 | 气相色谱仪 | C12385630317CS | ZQCDC509 | GC-2010 Pro | 岛津仪器（苏州）有限公司 | FID FPD |  | 理化检验科
190 | 气质联用仪 | C70504501301AE | ZQCDC165 | GCMS-QP2010PLus | 日本岛津公司 | --- | JJF1164-2018气相色谱-质谱联用仪校准规范 | 理化检验科
191 | 高效液相色谱仪 | D11SM7797A | ZQCDC345 | e2695 | Waters | 二极管阵列 荧光检测器 | JJG705-2014液相色谱仪检定规程 | 理化检验科
192 | 薄层色谱 | 1005026 | ZQCDC288 | KH-3000 | 上海科哲生化科技有限公司 | ---- | JJF1712-2018薄层色谱扫描仪校准规范 | 理化检验科
193 | 离子色谱仪 | 8030339 | ZQCDC164 | ICS-2000 | 美国戴安 | -- | JJG823-2014离子色谱仪检定规程 | 理化检验科
194 | 电导率仪 | 1231525275 | ZQCDC344 | FE30 | 梅特勒 | -- | JJG376-2007电导率仪检定规程 | 理化检验科
195 | 酸度计 | 1232185843 | ZQCDC355 | S20 | 梅特勒托利多仪器（上海）有限公司 | -- | JJG119-2018实验室PH（酸度）计检定规程 | 理化检验科
196 | 数字式离子计 | 408 | ZQCDC007 | PXJ-1B | 江苏江分电分析仪器 | -- | JJG757-2018实验室离子计 | 理化检验科
197 | 自动电位滴定仪 | 1877001008125 | ZQCDC372 | 877 | 万通 | -- | JJG814-2015自动电位滴定仪检定规程 | 理化检验科
198 | 分光光度计 | 070915030215040005 | ZQCDC104 | 723N | 上海仪电分析仪器有限公司 | -- | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 理化检验科
199 | 可见分光光度计 | 471920090620110001 | ZQCDC622 | N2S | 上海仪电分析仪器有限公司 |  |  | 理化检验科
200 | 紫外可见分光光度计 | A10844834872CS | ZQCDC316 | UV-2550 | 日本岛津公司 |  |  | 理化检验科
201 | 原子吸收分光光度计 | 162417 | ZQCDC158 | M6 | 美国Thermo Elemental | 火焰 石墨炉 | JJG694-2009原子吸收分光光度计检定规程 | 理化检验科
202 | 原子吸收分光光度计 | GGX-920/223065 | 2023JCSB001 | GGX-920 | 北京海光仪器有限公司 | 石墨炉 |  | 理化检验科
203 | 自动旋光仪 | 10050364 | ZQCDC290 | WZZ-2A | 上海鹏顺科学仪器有限公司 | -- | JJG536-2015旋光仪及旋光糖量计检定规程 | 理化检验科
204 | 等离子体发射光谱仪 | IC72DC181704 | ZQCDC568 | iCAP7200 | Thermo公司 | ---- | JJG768-2005发射光谱仪计量检定规程 | 理化检验科
205 | 数字照度计 | 2032105045 | ZQCDC398 | JTG01 | 北京世纪建通科技股份有限公司 |  |  | 学校卫生科
206 | 数字声级计 | 365798 | ZQCDC399 | AWA5636 | 杭州爱华仪器有限公司 | 检定证书 |  | 学校卫生科
207 | 激光测距仪 | 129410570 | ZQCDC400 | GLM4000 | 博世电动工具 |  |  | 学校卫生科
208 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 | T75151915001 | ZQCDC401 | 7515 | 美国tsi | 检测二氧化碳 | JJG635-2011一氧化碳二氧化碳红外气体分析仪检定规程 | 学校卫生科
209 | 便携式PH/ORP计 | 742800NB024040136 | 2024XCSB001 | YHBJ-262 | 北京宝云兴业科贸有限公司 | PH、ORP |  | 环境健康科
210 | 撞击式空气微生物采样器 | 2020-029 | ZQCDC640 | BY-300 | 北京宝云兴业科贸有限公司 |  | JJF1826-2020空气微生物采样器校准规范 | 环境健康科
211 | 撞击式空气微生物采样器 | 2020-030 | ZQCDC641 | BY-300 | 北京宝云兴业科贸有限公司 |  |  | 环境健康科
212 | 一氧化碳二氧化碳测定仪 | 21128431 | ZQCDC730 | ET-3015F | 常州亿通分析仪器制造有限公司 | CO、CO2 | JJG635-2011一氧化碳二氧化碳红外气体分析仪检定规程 | 环境健康科
213 | 便携式二氧化氯余氯双参数快速测定仪 |  | ZQCDC462 | Q-CL501D | 深圳市清时捷科技有限公司 | 二氧化氯、游离余氯 |  | 环境健康科
214 | 水质分析仪 | 7101180066 | ZQCDC561 | RW7 | 百灵达 | 二氧化氯、余氯、臭氧 |  | 环境健康科
215 | 水质分析仪 | 7101190068 | ZQCDC616 | RW7 | 百灵达 | 二氧化氯、余氯、臭氧 |  | 环境健康科
216 | 便携式多参数测试仪 | C130220253 | ZQCDC650 | SG68-FK-ISM | 梅特勒-托利多 | PH、溶解氧 | JJG291-2018溶解氧测定仪检定规程JJG119-2018实验室PH（酸度）计检定规程 | 环境健康科
217 | 余氯分析仪 | LBO1A2205012 | ZQCDC743 | LH-C01 | 杭州陆恒 | 余氯 | JJF1609-2017余氯测定仪校准规范 | 环境健康科
218 | 紫外辐照计 | 90951 | ZQCDC233 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂 |  |  | 职业健康科
219 | 照度计 | / | ZQCDC300 | TES-1332A | 泰仕电子工业股份有限公司 |  |  | 职业健康科
220 | 温湿度计 | 110401587 | ZQCDC299 | TES1360 | 泰仕电子工业股份有限公司 |  |  | 职业健康科
221 | 数字微风速仪 | 12057206 | ZQCDC392 | BYWF-2001 | 北京宝云兴业科贸有限公司 |  |  | 职业健康科
222 | 粉尘测定仪 | 8530091006 | ZQCDC239 | Mode18530 | 美国TSI公司 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
223 | 空盒气压表 | 11072807 | ZQCDC031 | DYM3 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |  |  | 职业健康科
224 | 空盒气压表 | 12062515 | ZQCDC393 | DYM3 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |  |  | 职业健康科
225 | BYWF-2001风速仪 | / | ZQCDC238 | BYWF-2001 | 北京宝云兴业科贸有限公司 |  |  | 职业健康科
226 | SIDEPAKTMAM510智能防爆粉尘检测仪 | 11107007 | ZQCDC397 | AM510 | 美国TSI公司 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
227 | 音源校正器 | 121006809 | ZQCDC382 | CENTER326 | 群特科技股份有限公司 |  |  | 职业健康科
228 | 紫外辐照计 | 90965 | ZQCDC232 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂 |  |  | 职业健康科
229 | 电子皂膜流量计 | z286 | ZQCDC093 | GL-100C | 北京捷思达仪分析仪器研发中心 |  |  | 职业健康科
230 | 紫外辐照计 | / | ZQCDC080 | UV-B | 北京师范大学光电仪器厂 |  |  | 职业健康科
231 | 空盒气压表 | / | ZQCDC132 | DYM3 | 长春气象仪器厂 |  |  | 职业健康科
232 | 噪声分析仪 | 27006095 | ZQCDC134 | HS6288B | 国营四三八○厂嘉兴分厂 | 检定证书 |  | 职业健康科
233 | 数位照度计 | 70108490 | ZQCDC135 | TES-1332A | 泰仕电子工业股份有限公司 |  |  | 职业健康科
234 | 激光测距仪 | 2064310353 | ZQCDC136 | A3 | 徕卡测量系统有限公司 |  |  | 职业健康科
235 | 流量校准仪 | / |  | 8002896 | 美国Gilian |  |  | 职业健康科
236 | 机械振动测定仪 | QHH050021 | ZQCDC188 | VI-100 | 美国QUEST |  |  | 职业健康科
237 | 基本型热指数WBGT监测仪 | TKH080013 | ZQCDC189 | QT-36 | 美国QUEST |  |  | 职业健康科
238 | 便携式风速气象测定仪 | 1731635 | ZQCDC190 | NK5920 | 美国LOVIBOND |  |  | 职业健康科
239 | 照度计 | 113770 | ZQCDC201 | TESTO540 | 德国TBSTO |  |  | 职业健康科
240 | 个体噪声剂量计 | ESK030156 | ZQCDC338 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书 |  | 职业健康科
241 | 个体噪声剂量计 | ESK030157 | ZQCDC339 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书 |  | 职业健康科
242 | 个体噪声剂量计 | ESK030158 | ZQCDC340 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书 |  | 职业健康科
243 | 个体噪声剂量计 | ESK030159 | ZQCDC341 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书 |  | 职业健康科
244 | 个体噪声剂量计 | ESK030160 | ZQCDC342 | Eg5型 | 美国3M公司 | 检定证书 |  | 职业健康科
245 | 个体噪声剂量计 | EGH090006 | ZQCDC183 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书 |  | 职业健康科
246 | 个体噪声剂量计 | EGH090007 | ZQCDC184 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书 |  | 职业健康科
247 | 个体噪声剂量计 | EGH090008 | ZQCDC185 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书 |  | 职业健康科
248 | 个体噪声剂量计 | EGH090009 | ZQCDC186 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书 |  | 职业健康科
249 | 个体噪声剂量计 | EGH090010 | ZQCDC187 | SEG3-D-10 | 美国QUEST | 检定证书 |  | 职业健康科
250 | 粉尘采样器 | 14215 | ZQCDC419 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
251 | 粉尘采样器 | 14216 | ZQCDC420 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
252 | 粉尘采样器 | 14217 | ZQCDC421 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 20 L/min |  | 职业健康科
253 | 粉尘采样器 | 14218 | ZQCDC422 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 25 L/min |  | 职业健康科
254 | 粉尘采样器 | 14219 | ZQCDC423 | CCZ20 | 苏州亿利安机电科技有限公司 | 20 L/min |  | 职业健康科
255 | 基本型热指数WBGT监测仪 | TPN080061 | ZQCDC424 | QT-32 | 美国QUEST |  |  | 职业健康科
256 | 防爆大气采样器 | 1703115 | ZQCDC456 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min |  | 职业健康科
257 | 防爆大气采样器 | 1702105 | ZQCDC457 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min |  | 职业健康科
258 | 防爆大气采样器 | 1702107 | ZQCDC459 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min |  | 职业健康科
259 | 防爆大气采样器 | 1702108 | ZQCDC460 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min |  | 职业健康科
260 | 防爆大气采样器 | 1702109 | ZQCDC461 | FCC-1500D | 盐城天悦仪器公司 | 2 L/min |  | 职业健康科
261 | 防爆大气采样器 | 1710790 | ZQCDC503 | FCC-1500D | 苏州纳成医疗科技 | 2 L/min |  | 职业健康科
262 | 防爆大气采样器 | 1710791 | ZQCDC504 | FCC-1500D | 苏州纳成医疗科技 | 2 L/min |  | 职业健康科
263 | 防爆大气采样器 | 1710792 | ZQCDC505 | FCC-1500D | 苏州纳成医疗科技 | 2 L/min |  | 职业健康科
264 | 便携式甲醛快速检测仪 | 022D17 | ZQCDC516 | FM-801 | 北京森馥 |  |  | 职业健康科
265 | 综合大气采样器 | 180112 | ZQCDC517 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
266 | 综合大气采样器 | 180121 | ZQCDC518 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
267 | 综合大气采样器 | 180113 | ZQCDC519 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
268 | 综合大气采样器 | 180108 | ZQCDC520 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
269 | 综合大气采样器 | 180428 | ZQCDC521 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
270 | 综合大气采样器 | 180425 | ZQCDC522 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
271 | 综合大气采样器 | 180129 | ZQCDC523 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
272 | 综合大气采样器 | 180119 | ZQCDC524 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
273 | 综合大气采样器 | 180105 | ZQCDC525 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
274 | 综合大气采样器 | 180426 | ZQCDC526 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
275 | 综合大气采样器 | 180114 | ZQCDC527 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
276 | 综合大气采样器 | 180123 | ZQCDC528 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
277 | 综合大气采样器 | 180106 | ZQCDC529 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
278 | 综合大气采样器 | 180130 | ZQCDC530 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
279 | 综合大气采样器 | 180122 | ZQCDC531 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
280 | 综合大气采样器 | 180132 | ZQCDC532 | ZC-Q | 浙江恒达 | 0~1 L/min |  | 职业健康科
281 | 温湿度计 | E48AC | ZQCDC536 | 485B-1 | 德威尔 |  |  | 职业健康科
282 | 风速计 | E02AD | ZQCDC537 | 471B-1 | 德威尔 |  |  | 职业健康科
283 | 照度计 | 2041804014 | ZQCDC538 | JTG01 | 世纪建通 |  |  | 职业健康科
284 | 噪声计 | 80204 | ZQCDC539 | SVAN971 | SVANTEK | 检定证书 |  | 职业健康科
285 | 粉尘采样器 | 180410 | ZQCDC551 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
286 | 粉尘采样器 | 180415 | ZQCDC552 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
287 | 粉尘采样器 | 180425 | ZQCDC553 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
288 | 粉尘采样器 | 180627 | ZQCDC554 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
289 | 粉尘采样器 | 180629 | ZQCDC555 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
290 | 粉尘采样器 | 180632 | ZQCDC556 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
291 | 粉尘采样器 | 180634 | ZQCDC557 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
292 | 粉尘采样器 | 180633 | ZQCDC558 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
293 | 粉尘采样器 | 180635 | ZQCDC559 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
294 | 粉尘采样器 | 180636 | ZQCDC560 | ZC-QF | 浙江恒达 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
295 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC717 | VAPEX PRO | Casella | 2.5 L/min |  | 职业健康科
296 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC718 | VAPEX PRO | Casella | 2.5 L/min |  | 职业健康科
297 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC719 | VAPEX PRO | Casella | 2.5 L/min |  | 职业健康科
298 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC720 | VAPEX PRO | Casella | 2.5 L/min |  | 职业健康科
299 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC711 | APEX2 PLUS | Casella | 0.1 L/min、0.05 L/min |  | 职业健康科
300 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC712 | APEX2 PLUS | Casella | 0.1 L/min |  | 职业健康科
301 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC713 | APEX2 PLUS | Casella | 0.05 L/min |  | 职业健康科
302 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC714 | APEX2 PLUS | Casella | 0.1 L/min |  | 职业健康科
303 | 气溶胶大容量采样器 | / | ZQCDC715 | APEX2 PLUS | Casella | 0.05 L/min |  | 职业健康科
304 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC721 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min |  | 职业健康科
305 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC722 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min |  | 职业健康科
306 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC723 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min |  | 职业健康科
307 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC724 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min |  | 职业健康科
308 | 中流量大气采样器 | / | ZQCDC725 | SP1500 | 苏州兰化 | 0.5 L/min |  | 职业健康科
309 | 流量校准计 | / | ZQCDC709 | Flow Detective | KSL |  |  | 职业健康科
310 | 流量校准计 | / | ZQCDC710 | Flow Detective | KSL |  |  | 职业健康科
311 | 噪声测定仪 | / | ZQCDC726 | YSD130 | 杭州爱华 | 检定证书 |  | 职业健康科
312 | 皂膜流量计 | / | ZQCDC727 | ZR-5320 | 青岛众瑞 |  |  | 职业健康科
313 | 呼吸性粉尘采样器 | / | ZQCDC728 | TYH-30 | 盐城天悦 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
314 | 呼吸性粉尘采样器 | / | ZQCDC729 | TYH-30 | 盐城天悦 | 20 L/min、25 L/min |  | 职业健康科
315 | 紫外辐照计 | / | ZQCDC292 | UV-M | 北京奥博迪光电技术有限公司 |  |  | 职业健康科
316 | 低流量采样泵 | 20080603019 | ZQCDC181 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min |  | 职业健康科
317 | 低流量采样泵 | 20080603017 | ZQCDC179 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min |  | 职业健康科
318 | 低流量采样泵 | 20080603018 | ZQCDC180 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min |  | 职业健康科
319 | 低流量采样泵 | 20080603015 | ZQCDC177 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min |  | 职业健康科
320 | 低流量采样泵 | 20080603016 | ZQCDC178 | LFS-113DC | 美国Gilian | 0.5 L/min |  | 职业健康科
321 | 广用型高低流量采样器 | 20080701020 | ZQCDC191 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
322 | 广用型高低流量采样器 | 20080701021 | ZQCDC192 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
323 | 广用型高低流量采样器 | 20080701022 | ZQCDC193 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
324 | 广用型高低流量采样器 | 20080701023 | ZQCDC194 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
325 | 广用型高低流量采样器 | 20071203008 | ZQCDC204 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
326 | 广用型高低流量采样器 | 20071203009 | ZQCDC205 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
327 | 广用型高低流量采样器 | 20071203010 | ZQCDC206 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
328 | 广用型高低流量采样器 | 20071203011 | ZQCDC207 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
329 | 广用型高低流量采样器 | 20071203013 | ZQCDC209 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
330 | 广用型高低流量采样器 | 20071203014 | ZQCDC210 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
331 | 广用型高低流量采样器 | 20071203015 | ZQCDC211 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
332 | 广用型高低流量采样器 | 20071203016 | ZQCDC212 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
333 | 广用型高低流量采样器 | 20080902010 | ZQCDC248 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
334 | 广用型高低流量采样器 | 20080902011 | ZQCDC249 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
335 | 广用型高低流量采样器 | 20080902012 | ZQCDC250 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
336 | 广用型高低流量采样器 | 20080902013 | ZQCDC251 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
337 | 广用型高低流量采样器 | 20080804015 | ZQCDC253 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
338 | 广用型高低流量采样器 | 20080804016 | ZQCDC254 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
339 | 广用型高低流量采样器 | 20080804017 | ZQCDC255 | Gilair-3 | 美国SENSIDYNE | 2 L/min |  | 职业健康科
340 | 个人剂量报警仪 | 11032535 | ZQCDC170 | SW82型 | 上海朔旺仪器仪表有限公司 |  |  | 职业健康科
341 | 个人剂量报警仪 | 11032557 | / | SW82型 | 上海朔旺仪器仪表有限公司 |  |  | 职业健康科
342 | X射线机多功能质量检测系统（多功能剂量仪） | 175752 | ZQCDC379 | UNFORS XI | 瑞典 UNFORS |  |  | 职业健康科
343 | 便携式X、γ剂量率仪 | 95 | ZQCDC313 | BH3103B | 中核（北京）核仪器厂 |  |  | 职业健康科
344 | 放疗剂量仪 | 22095 | ZQCDC438 | DOSE1 | 德国IBA |  |  | 职业健康科
345 | 便携式中子检测仪 | 310927 | ZQCDC439 | 2241-04-01 | 美国Ludlum |  |  | 职业健康科
346 | 声级计（噪声仪） | / | / | BSWA309 | 北京和润恺安 | 检定证书 |  | 职业健康科
347 | 湿球黑球温度（WBGT）指数测定仪 | / | / | HW2101 | 北京和润恺安 |  |  | 职业健康科
348 | 无线温湿度标签 | 60922903 |  | ZQ-YG（2型） | 江苏哲勤科技有限公司 | 温度：0℃、10℃； 湿度：40%RH、60%RH、80%RH |  | 临床试验
349 | 无线温湿度标签 | 60931042 |  | ZQ-YG（2型） | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
350 | 无线温湿度标签 | 60931039 |  | ZQ-YG（2型） | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
351 | 无线温湿度标签 | 60931016 |  | ZQ-YG（2型） | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
352 | 无线温湿度标签 | 65000156 |  | ZQ-YG（2型） | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
353 | 无线温湿度标签 | 60924003 |  | ZQ-YG（2型） | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
354 | 低温传感器 | 65003708 |  | M2 | 江苏哲勤科技有限公司 | -50℃、-80℃ |  | 临床试验
355 | 低温传感器 | 65003707 |  | M2 | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
356 | 低温传感器 | 65003713 |  | M2-PT | 江苏哲勤科技有限公司 | -15℃、-20℃、-35℃ |  | 临床试验
357 | 低温传感器 | 65003799 |  | M2-PT | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
358 | 低温传感器 | 65003712 |  | M2-PT | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
359 | 温度探头 | 00098700-1 |  | HTU21DF | 江苏哲勤科技有限公司 | 0℃、5℃、10℃ |  | 临床试验
360 | 温度探头 | 00098700-2 |  | HTU21DF | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
361 | 温度探头 | 0A014F01 |  | HTU21DF | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
362 | 温度探头 | 0A014F02 |  | HTU21DF | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
363 | 医用低温冰箱 | 1L239000901PD153C1S0028 |  | HD-86L390 | 海信容声冷柜有限公司 | -50℃、-80℃ |  | 临床试验
364 | 医用低温冰箱 | 1L238800101HF0ALFES0071 |  | HD-86L388 | 海信容声冷柜有限公司 |  |  | 临床试验
365 | 小型组合式冷库 | HRSW2S2017 |  | HRZK-02s | 青岛海尔集团有限公司 | 2℃-8℃ |  | 临床试验
366 | 小型组合式冷库 | HRSW2S2020 |  | HRZK-03s | 青岛海尔集团有限公司 |  |  | 临床试验
367 | 立式低温保存箱 | BE0200B0100B28CKXM5J |  | DW-40L262 | 青岛海尔集团有限公司 | -15℃、-20℃、-35℃ |  | 临床试验
368 | 立式低温保存箱 | BE0200B0100B28CK36Y3 |  | DW-40L262 | 青岛海尔集团有限公司 |  |  | 临床试验
369 | 医用冷藏箱 | 55370K7390092B3D0032 |  | YC-370 | 澳柯玛股份有限公司 | 2℃-8℃ |  | 临床试验
370 | 医用冷藏箱 | 55370K7390092B320186 |  | YC-370 | 澳柯玛股份有限公司 |  |  | 临床试验
371 | 医用冷藏箱 | 550500700ZZ596AR5612 |  | YC-50 | 澳柯玛股份有限公司 |  |  | 临床试验
372 | 医用冷藏箱 | 550500700ZZ596AR9181 |  | YC-50 | 澳柯玛股份有限公司 |  |  | 临床试验
373 | 便携式温度仪 | 80016000 |  | VT116 | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
374 | 便携式温度仪 | 80016600 |  | VT116 | 江苏哲勤科技有限公司 |  |  | 临床试验
375 | 玻璃体温计（5支） |  |  | 2020TJ0021-32腋下型 | 鱼跃医疗器械有限公司 | 检定证书 | JJG111-2019玻璃体温计检定规程 | 临床试验
376 | 身高体重秤 | 388 |  | TCS-200-RT | 金华市征龙衡器有限公司 | 2Kg-200Kg |  | 临床试验
377 | 电子婴儿秤 | 202207047 |  | RCS-20 | 江苏苏宏医疗器械有限公司 | 0.1Kg-20Kg |  | 临床试验
378 | 离心机 | 1906122 |  | TDL-320 | 山东百歌医疗科技有限公司 | 2000rpm、3000rpm |  | 临床试验
379 | 电热恒温水槽 | 210319 |  | SSW-600-2S | 上海博迅医疗生物仪器有限公司 | 37℃ |  | 临床试验
380 | 氧气压力表 | 22030921 |  | （0-25）Mpa/1Mpa |  | 5MPa、10MPa、15MPa、20MPa、25MPa | JJG913-2015浮标式氧气吸入器检定规程 | 临床试验
381 | 温湿度表（5支） |  |  | G101 | 天津市科辉仪表厂 | 温度：15℃、20℃、30℃；湿度：40%RH、60%RH、80%RH |  | 临床试验
382 | 温湿度计(5支) |  |  | No.9013 | 得力集团有限公司 |  |  | 临床试验
383 | 血压计 | 30962812 |  | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 检定证书 | JJG270-2008血压计和血压表检定规程 | 临床试验
384 | 血压计 | 30962788 |  | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 检定证书 |  | 临床试验
385 | 血压计 | 30962754 |  | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 检定证书 |  | 临床试验
总价
报名单位（公章）：